Утверждаю:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по техническому регулированию и метрологии

_______________Е.Р. Петросян

«           » ______________2011 г.

Приложение к аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательного центра АНО «Сертификационный центр

«ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары»

Раздел 1 Химическая продукция

| Наименование испытываемой продукции | Код ОКП по ОК 005 (002) Код ТН ВЭД | Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) | Обозначение НД на продукцию, содержащую значения определяемых характеристик | Обозначение нормативных документов (НД) на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Материалы лакокрасочные 1.1 Олифы | 23 1800 23 8870 -------------- 3210 | Цвет по йодометрической шкале | ГОСТ Р 51692-2000 ГОСТ 190-78 ГОСТ 7931-76 и другая документация на продукцию | ГОСТ 19266-79 ГОСТ Р 51692-2000 |
|  |  | Отстой по объему |  | ГОСТ 5481-89 |
|  |  | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-74 |
|  |  | Прозрачность после отстаивания |  | ГОСТ 5472-50 |
|  |  | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 9287-59 ГОСТ 6356-75 |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ твердых и пленкообразующих веществ |  | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 17537-72 |
|  |  | Кислотное число |  | ГОСТ Р 52110-2003 |

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смоляные кислоты |  | ГОСТ Р 51692-2000 ГОСТ 7931-76 |
|  |  | Йодное число |  | ГОСТ 5475-69 |
|  |  | Массовая доля летучих органических соединений |  | ГОСТ Р 52485-2005 ГОСТ Р 52486-2005** ГОСТ Р 52486-2010* |
|  |  | Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на Р2 О5 |  | ГОСТ Р 52676-2006 ГОСТ 7824-80 |
|  |  | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |
|  |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5474 - 66 |
|  |  | Прозрачность |  | ГОСТ 5472-50 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 1.2 Лаки | 23 1100 23 1300 23 1400 23 8810 23 8820 23 8860 -------------- 3208 3209 3210 3212 3213 | Внешний вид покрытия лака | ГОСТ Р 52165-2003 ГОСТ 31093-2003 ГОСТ 1347-77 ГОСТ 4976-83 ГОСТ 5470-75 ГОСТ 5631-79 ГОСТ 6244-70 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 8017-74 ГОСТ 8018-74 ГОСТ 10760-76 ГОСТ 12294-66 ГОСТ 14147-80 ГОСТ 15030-78 ГОСТ 15865-70 ГОСТ 15907-70 | ГОСТ Р 52165-2003 |
|  |  | Внешний вид лака |  | ГОСТ 4976 - 83 |
|  |  | Цвет лака по йодометрической шкале |  | ГОСТ 19266-79 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ твердых и пленкообразующих веществ |  | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 17537-72 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля летучих органических соединений |  | ГОСТ Р 52485-2005 ГОСТ Р 52486-2005** ГОСТ Р 52486-2010* |
|  |  | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-74 ГОСТ Р 52165-2003 |
|  |  | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ Р 52165-2003 |
|  |  | Срок годности (жизнеспособность) лака после смешения компонентов |  | ГОСТ 27271-87 ГОСТ Р 52165-2003 |
|  |  | Срок службы в условиях эксплуатации |  | ГОСТ 9.401-91 ГОСТ Р 52165-2003 |
|  |  | Наличие механических включений в лаке |  | ГОСТ 13526 - 79 |

2

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию жидкостей (воды, раствора кальцинированной соды или моющего средства, раствора хлористого натрия, бензина, минеральных масел, других нефтяных продуктов, растворов кислот, щелочей и других химически агрессивных сред | ГОСТ 20824-81 ГОСТ 23438-79 ГОСТ 23494-79 и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 52165-2003 |
|  |  | Теромоэластичность пленки при температуре (150±2) ˚С |  | ГОСТ 13526 - 79 |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 19433-88 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ Р 52165-2003 |
|  |  | Температура кипения лака |  | ГОСТ 4976 - 83 |
|  |  | Стойкость пленки к разбрызгиванию при температуре (150±2) ˚С |  | ГОСТ 13526 - 79 |
|  |  | Стойкость к воздействию температуры не менее 100 ˚С |  | ГОСТ Р 52165-2003 |
|  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление пленки |  | ГОСТ 13526-79 ГОСТ 6433.2 – 71 ГОСТ 10315 - 75 |
|  |  | Электрическая прочность |  | ГОСТ 13526-79 ГОСТ 6433.1-3 – 71 ГОСТ 10315 - 75 |
|  |  | Адгезия |  | ГОСТ 15140-78 ГОСТ 27325-87 |
|  |  | Эластичность при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 ГОСТ Р 52740 – 2007 |
|  |  | Прочность при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
|  |  | Твердость по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-89 ГОСТ Р 52166-2003 |
|  |  | Блеск |  | ГОСТ 896-69 ГОСТ Р 52663 - 2006 |
|  |  | Испытания на стойкость в атмосферных условиях |  | ГОСТ 6992-68 |

3

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Маслостойкость пленки |  | ГОСТ 13526 - 79 |
|  |  | Устойчивость к воздействию переменных температур |  | ГОСТ 27037-86 |
|  |  | Условная светостойкость |  | ГОСТ 21903-76 |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ 28513-90 |
|  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 13526 - 79 ГОСТ 23955-80 |
|  |  | Способность пленки лака шлифоваться и полироваться |  | ГОСТ 4976 – 83 ГОСТ 23438 - 79 |
|  |  | Теплостойкость пленки |  | ГОСТ 4976 - 83 |
|  |  | Стойкость к истиранию |  | ГОСТ 27820-88 |
|  |  | Стойкость к царапанию |  | ГОСТ 27326-87 |
|  |  | Прочность пленки при ударе |  | ГОСТ 4765 - 83 |
|  |  | Йодное число |  | ГОСТ 5475-69 |
|  |  | Морозостойкость покрытия при минус 40 ˚С |  | ГОСТ 23438 - 79 |
|  |  | Степень стекания лака |  | ГОСТ 23438 - 79 |
|  |  | Чистота лака |  | ГОСТ 23438 - 79 |
|  |  | Прочность пленки при растяжении |  | ГОСТ 14147 - 80 |
|  |  | Способность просыхания лака в толстом слое при температуре (120±2) ˚С |  | ГОСТ 13526 - 79 |
|  |  | Стойкость пленки лака к действию растворителя |  | ГОСТ 10760 - 76 |
|  |  | Содержание золы |  | ГОСТ 10760 - 76 |
|  |  | Электрическое сопротивление, прочность, диэлектрическая проницаемость |  | ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 6433.3-71 ГОСТ 6433.4-71 |
|  |  | Предел прочности при скалывании |  | ГОСТ 9624-93 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |

4

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 Лаки мебельные | 23 1100 23 1300 23 1400 23 8810 23 8820 23 8860 -------------- 3208 3209 3210 3212 3213 | Внешний вид покрытия лака | ГОСТ 31093 – 2003 ГОСТ 4976 - 83 | ГОСТ 31039 - 2003 |
|  |  | Внешний вид лака |  | ГОСТ 31093 - 2003 |
|  |  | Цвет лака по йодометрической шкале |  | ГОСТ 19266 - 79 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ твердых и пленкообразующих веществ |  | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 17537-72 |
|  |  | Массовая доля летучих органических соединений |  | ГОСТ Р 52485-2005 ГОСТ Р 52486-2005** ГОСТ Р 52486-2010* |
|  |  | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420 - 74 |
|  |  | Время высыхания |  | ГОСТ 19007 - 73 |
|  |  | Срок годности (жизнеспособность) лака после смешения компонентов |  | ГОСТ 27271 - 87 |
|  |  | Твердость по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233 – 89 ГОСТ Р 52166-2003 |
|  |  | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 ГОСТ Р 52740 – 2007* |
|  |  | Блеск |  | ГОСТ 896-69 ГОСТ Р 52663 - 2006 |
|  |  | Адгезия |  | ГОСТ 27325-87 |
|  |  | Условная светостойкость |  | ГОСТ 21903 - 76 |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 19433 – 88 ГОСТ 31093 - 2003 |
|  |  | Способность пленки лака шлифоваться и полироваться |  | ГОСТ 4976 - 83 |
|  |  | Теплостойкость пленки при (60±2) ˚С |  | ГОСТ 4976 - 83 |
|  |  | Стойкость к царапанию |  | ГОСТ 27326-87 |
|  |  | Стойкость к удару |  | ГОСТ 27736-87 |
|  |  | Стойкость к пятнообразованию |  | ГОСТ 27627-87 |
|  |  | Стойкость к воздействию переменных температур |  | ГОСТ 19720-74 |
|  |  | Стойкость к истиранию |  | ГОСТ 27820-88 |
|  |  | Контактная теплостойкость |  | ГОСТ 28067-89 |

5

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию жидкостей воды при температуре 20 ˚С |  | ГОСТ 9.403 - 80 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 1.2.2 Лаки водно-дисперсионные | 23 1600 23 8840 3209 | Внешний вид покрытия | ГОСТ Р 52020-2003 и другая документация на продукцию. | ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ твердых и пленкообразующих веществ |  | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 17537-72 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля летучих органических соединений |  | ГОСТ Р 52485-2005 ГОСТ Р 52486-2005** ГОСТ Р 52486-2010* |
|  |  | рН |  | ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 |
|  |  | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-74 |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) ˚С |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Срок службы в условиях эксплуатации |  | ГОСТ 9.401-91 |
|  |  | Морозостойкость |  | ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Динамическая вязкость |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Адгезия |  | ГОСТ 15140-78 |
|  |  | Твердость по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-89 ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Эластичность при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 ГОСТ Р 52740 – 2007 |
|  |  | Прочность при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
|  |  | Условная светостойкость |  | ГОСТ 21903-76 |
|  |  | Блеск |  | ГОСТ 896-69 |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ 28513-90 |
|  |  | Пожароопасность |  | ГОСТ 12.1.044-89 |
|  |  | Способность шлифоваться |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Пенетрация |  | ГОСТ 5346-78 |

6

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 1.3 Сиккативы | 23 1150 ---------- 3211 | Цвет по йодометрической шкале | ГОСТ 1003-73 и другая документация на продукцию. | ГОСТ 19266-79 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 1003-73 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Стабильность раствора |  | ГОСТ 1003-73 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ твердых и пленкообразующих веществ |  | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 1003-73 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля летучих органических соединений |  | ГОСТ Р 52485-2005 ГОСТ Р 52486-2005** ГОСТ Р 52486-2010* |
|  |  | Массовая доля металла |  | ГОСТ 1003 – 73 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Стабильность раствора |  | ГОСТ 1003-73 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Растворимость (смешиваемость) в бензин – растворителе для лакокрасочной промышленности, льняном масле |  | ГОСТ 1003-73 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Температура вспышки |  | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 4333 - 87 |
|  |  | Массовая доля суспендированного твердого вещества в сиккативе |  | ГОСТ 1003-73 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |

7

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 Краски 1.4.1 Краски густотертые и готовые к применению | 23 1700 23 8850 ------------- 3208 | Цвет пленки краски | ГОСТ 30884-2003 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 8292-85 и другая документация на продукцию. | ГОСТ Р 52662-2006 ГОСТ 29319-92 ГОСТ 8292 – 85 ГОСТ 10503-71 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля пленкообразующего вещества |  | ГОСТ Р 52487 – 2005 ГОСТ 8292-85 ГОСТ 10503-71 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ Р 52575-2006 ГОСТ Р 52487-2005 |
|  |  | Массовая доля летучих органических веществ |  | ГОСТ Р 52485 – 2005 ГОСТ 8292 – 85 ГОСТ 10503-71 |
|  |  | Внешний вид покрытия |  | ГОСТ 29319-92 |
|  |  | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-74 ГОСТ 10503-71 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Степень перетира |  | ГОСТ Р 52753-2007 |
|  |  | Укрывистость невысушенной пленки краски |  | ГОСТ 8784-75 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 10503-71 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию воды |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 10503-71 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Условная светостойкость пленки |  | ГОСТ 21903-76 ГОСТ 8292-85 ГОСТ 10503-71 |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 30884-2003 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Испытания на стойкость в атмосферных условиях |  | ГОСТ 6992-68 |

8

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стойкость покрытия к воздействию переменных температур от минус (40±2) ºС до (60±2) ºС |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Седиментационная устойчивость краски |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Прочность покрытия к истиранию |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Водопоглощение покрытия при температуре (20±2) °С |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Срок службы в условиях эксплуатации |  | ГОСТ 9.401-91 ГОСТ 30884-2003 |
|  |  | Твердость пленки по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-89 ГОСТ Р 52166-2003 |
|  |  | Степень стекания |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 1.4.2 Краски водно-дисперсионные | 23 1600 23 8840 ------------- 3209 3210 | Цвет пленки краски | ГОСТ Р 51256-99 ГОСТ Р 52020-2003 ГОСТ Р 52575-2006 ГОСТ 28196-89 и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52575-2006 ГОСТ Р 52662-2006 ГОСТ 29319-92 ГОСТ 7721-89 ГОСТ 28196-89 |
|  |  | Внешний вид покрытия |  | ГОСТ Р 52020-2003 ГОСТ 28196-89 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ твердых и пленкообразующих веществ |  | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 28196-89 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля летучих органических соединений |  | ГОСТ Р 52485-2005 ГОСТ Р 52486-2005** ГОСТ Р 52486-2010* |
|  |  | рН |  | ГОСТ Р 52020-2003 ГОСТ 28196-89 |
|  |  | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 |
|  |  | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-74 |
|  |  | Степень перетира |  | ГОСТ Р 52753-2007 |

9

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смываемость пленки |  | ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Функциональная долговечность |  | ГОСТ Р 51256-99 |
|  |  | Укрывистость высушенной пленки |  | ГОСТ 8784-75 ГОСТ 28196-89 |
|  |  | Укрывистость сырого покрытия |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) ˚С |  | ГОСТ Р 52020-2003 ГОСТ 9.403-80 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию 3-% водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)˚С |  | ГОСТ 9.403-80 |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2) ˚С |  | ГОСТ Р 52575-2006 |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию 10-% водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20±2) ˚С |  | ГОСТ Р 52575-2006 |
|  |  | Срок службы в условиях эксплуатации |  | ГОСТ Р 52020-2003 ГОСТ 9.401-91 |
|  |  | Морозостойкость |  | ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения) |  | ГОСТ 21903-76 ГОСТ 28196-89 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Динамическая вязкость |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Адгезия |  | ГОСТ 15140-78 |
|  |  | Твердость по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-89 ГОСТ Р 52166-2003 |
|  |  | Эластичность при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 ГОСТ Р 52740 – 2007 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Координаты цветности х и у |  | ГОСТ Р 51256-99 |
|  |  | Прочность при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
|  |  | Блеск |  | ГОСТ 896-69 |
|  |  | Испытания на стойкость в атмосферных условиях |  | ГОСТ 6992-68 |

10

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ Р 53654.1-2009 ГОСТ Р 52575-2006 |
|  |  | Пожароопасность |  | ГОСТ 12.1.044-89 |
|  |  | Способность шлифоваться |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Коэффициент яркости |  | ГОСТ Р 52575-2006 ГОСТ Р 51256-99 ГОСТ Р 52576-2006 |
|  |  | Пенетрация |  | ГОСТ 5346-78 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 1.4.3 Краски художественные | 23 3110 23 8880 ------------ 3213 | Цвет краски | ГОСТ 11481-75 ГОСТ 11826-77 и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52662-2006 ГОСТ 11481-75 ГОСТ 11826-77 |
|  |  | Светостойкость цветных красок |  | ГОСТ 11481-75 ГОСТ 11826-77 |
|  |  | Степень диспергирования |  | ГОСТ 11481-75 |
|  |  | Степень перетира |  | ГОСТ 11826-77 ГОСТ Р 52753-2007 |
|  |  | Предельное напряжение сдвига |  | ГОСТ 11826-77 |
|  |  | Тягучесть |  | ГОСТ 11826-77 |
|  |  | Пастозность |  | ГОСТ 11826-77 |
|  |  | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 11826-77 |
|  |  | Адгезия |  | ГОСТ 11826-77 |
|  |  | Стойкость к пожелтению белых красок |  | ГОСТ 11826-77 |
|  |  | Время разведения |  | ГОСТ 11481-75 |
|  |  | Прозрачность |  | ГОСТ 11481-75 |
|  |  | Липкость полусухих красок |  | ГОСТ 11481-75 |
|  |  | Разносимость |  | ГОСТ 11481-75 |
|  |  | Смываемость |  | ГОСТ 11481-75 |
|  |  | Стираемость |  | ГОСТ 11481-75 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Эмали | 23 1200 23 1300 23 1400 23 8810 23 8820 23 8860 ------------ 3206 3208 3209 3210 3212 | Цвет покрытия эмали | ГОСТ Р 51691-2008 ГОСТ 31093-2003 ГОСТ 64-77 ГОСТ 926-82 ГОСТ 5406-84 ГОСТ 5971-78 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 6631-74 ГОСТ 6745-79 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 7462-73 ГОСТ 7930-73 ГОСТ 9151-75 ГОСТ 9198-83 ГОСТ 9640-85 ГОСТ 9754-76 ГОСТ 10144-89 ГОСТ 10982-75 ГОСТ 12034-77 ГОСТ 14923-78 ГОСТ 15943-80 ГОСТ 18099-78 ГОСТ 18335-83 ГОСТ 18374-79 ГОСТ 19024-79 ГОСТ 20481-80 ГОСТ 21227-93 ГОСТ 21824-76 ГОСТ 22369-77 ГОСТ 22438-85 ГОСТ 23123-78 ГОСТ 23143-83 | ГОСТ Р 52662-2006 ГОСТ 29319-92 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Внешний вид покрытия эмали |  | ГОСТ Р 51691-2008 ГОСТ 29319-92 |
|  |  | Условная вязкость |  | ГОСТ Р 51691-2008 ГОСТ 8420-74 ГОСТ 13526-79 |
|  |  | Время высыхания |  | ГОСТ Р 51691-2008 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 13526-79 |
|  |  | Степень перетира |  | ГОСТ Р 51691-2008 ГОСТ Р 52753-2007 |
|  |  | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75 ГОСТ Р 51691-2008 |
|  |  | Срок годности (жизнеспособность) эмали после смешения компонентов при температуре (20±2) ˚С |  | ГОСТ 27271-87 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ твердых и пленкообразующих веществ |  | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 17537-72 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля летучих органических соединений |  | ГОСТ Р 52485-2005 ГОСТ Р 52486-2005** ГОСТ Р 52486-2010* |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 19433-88 ГОСТ Р 51691-2008 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 31093-2003 |
|  |  | Срок службы в условиях эксплуатации |  | ГОСТ 9.401-91 ГОСТ Р 51691-2008 |
|  |  | Испытания на стойкость в атмосферных условиях |  | ГОСТ 6992-68 |

12

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию бензина, минеральных масел или других нефтяных продуктов при температуре (20±2) ˚С | ГОСТ 23171-78 ГОСТ 23494-79 ГОСТ 23599-79 ГОСТ 23640-79 ГОСТ 23760-79 ГОСТ 24709-81 ГОСТ 24784-81 ГОСТ 25366-82 ГОСТ 25515-82 и другая документация на продукцию. | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 51691-2008 |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию воды или 3-% раствора хлористого натрия при температуре (20±2)˚С |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 51691-2008 |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию минерального масла при (60±2)˚С |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 24784-81 |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию воды при (60±2)˚С |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 24784-81 |
|  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию 40-% раствора гидроокиси калия при температуре (100±2) ˚С |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 23143-83 |
|  |  | Стойкость пленки к действию 1-% раствора триэтаноламина, 10-% эмульсии эмулсола |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 25515-82 |
|  |  | Стойкость к статическому растворов кислот, щелочей и других химически агрессивных сред при температуре (20±2) ˚С |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 51691-2008 |
|  |  | Стойкость покрытия к раствору моющего средства при температуре (40±2) ˚С |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 64-77 |
|  |  | Степень разбавления до вязкости 28 – 30 сек по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2) ˚С |  | ГОСТ 6465 - 76 |
|  |  | Степень разбавления эмали |  | ГОСТ 23640-79 |
|  |  | Степень разбавления растворителем марки 646 |  | ГОСТ 7930-73 |
|  |  | Стойкость к воздействию температуры не менее 150 ˚С |  | ГОСТ Р 51691-2008 |
|  |  | Адгезия |  | ГОСТ 15140-78 ГОСТ 27325-87 |
|  |  | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 ГОСТ Р 52740 – 2007 |
|  |  | Прочность пленки при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |

13

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Твердость покрытия по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-89 ГОСТ Р 52166-2003 |
|  |  | Блеск пленки |  | ГОСТ 896-69 ГОСТ Р 52663 - 2006 |
|  |  | Маслостойкость |  | ГОСТ 13526-79 |
|  |  | Дугостойкость пленки |  | ГОСТ 9151-75 |
|  |  | Способность покрытия шлифоваться и полироваться |  | ГОСТ 9754-76 |
|  |  | Сморщивание пленки эмали |  | ГОСТ 10144-89 |
|  |  | Расслаивание эмали |  | ГОСТ 15943-80 |
|  |  | Прочность пленки при растяжении |  | ГОСТ 20481-80 ГОСТ 23640-79 ГОСТ 29309-92 |
|  |  | Устойчивость к воздействию переменных температур |  | ГОСТ 27037-86 ГОСТ 19720-74 ГОСТ 25515-82 |
|  |  | Условная светостойкость |  | ГОСТ 21903-76 |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ Р 53654.1-2009 |
|  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 23955-80 |
|  |  | Стойкость пленки эмали к действию эмали НЦ - 11 |  | ГОСТ 23760-79 |
|  |  | Сопротивление паропроницанию |  | ГОСТ 25898-83 |
|  |  | Контактная теплостойкость |  | ГОСТ 28067-89 |
|  |  | Стойкость к истиранию |  | ГОСТ 27820-88 |
|  |  | Стойкость к царапанию |  | ГОСТ 27326-87 |
|  |  | Стойкость к удару |  | ГОСТ 27326-87 |
|  |  | Стойкость к пятнообразованию |  | ГОСТ 27627-88 |
|  |  | Стойкость эмали к кратерообразованию |  | ГОСТ 20481-80 ГОСТ 23640-79 |
|  |  | Пенетрация |  | ГОСТ 5346-78 |
|  |  | Электрическая прочность пленки |  | ГОСТ 13526-79 |

14

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное объе6мное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 13526-79 ГОСТ 20214 - 74 ГОСТ 6433.2-71 |
|  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц |  | ГОСТ 22372-77 ГОСТ 6433.2-71 |
|  |  | Стойкость к истиранию |  | ГОСТ 20811-75 |
|  |  | Водо- и влагопоглащение пленкой |  | ГОСТ 21513-76 |
|  |  | Термоэластичность пленки при температуре (150±2) ˚С |  | ГОСТ 13526-79 |
|  |  | Термостойкость покрытия эмали серебристого цвета при температуре (250±5) ˚С |  | ГОСТ 24709-81 |
|  |  | Термостойкость пленки эмали при температуре (420±2) ˚С |  | ГОСТ 23123-78 |
|  |  | Стойкость пленки к разбрызгиванию при температуре (130±2) ˚С |  | ГОСТ 13526-79 |
|  |  | Устойчивость внешнего вида пленки к нагреванию |  | ГОСТ 20481-80 ГОСТ 23640-79 |
|  |  | Нагревостойкость |  | ГОСТ 27711-88 |
|  |  | Смачивание пленки |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Длина затухания пламени |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Седиментация: расслаивание |  | ГОСТ 20481-80 ГОСТ 23640-79 |
|  |  | Стойкость к действию нитроэмали |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Стойкость к действию 5%-ного солевого тумана |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |

15

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 Грунтовки | 23 1200 23 1300 23 1400 23 1600 23 8810 23 8860 ------------ 3214 | Массовая доля нелетучих веществ твердых и пленкообразующих веществ | ГОСТ Р 51693-2000 ГОСТ 31093-2003 ГОСТ 9109-81 ГОСТ 12707-77 ГОСТ 16302-79 ГОСТ 23343-78 ГОСТ 23494-79 ГОСТ 24595-81 ГОСТ 25129-82 ГОСТ 25718-83 и другая документация на продукцию. | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 17537-72 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля летучих органических соединений |  | ГОСТ Р 52485-2005 ГОСТ Р 52486-2005** ГОСТ Р 52486-2010* |
|  |  | Цвет пленки |  | ГОСТ Р 52662-2006 ГОСТ 25718-83 |
|  |  | Условная вязкость при температуре (20±0,5) ˚С по вискозиметру типа ВЗ - 246 |  | ГОСТ 8420-74 |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 19433-88 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ Р 51693-2000 |
|  |  | Жизнеспособность (срок годности) после смешения компонентов при температуре (20±2) ˚С |  | ГОСТ 27271-87 |
|  |  | Время высыхания |  | ГОСТ Р 51693-2000 ГОСТ 19007 - 73 |
|  |  | Плотность при (20±2) ˚С |  | ГОСТ 12707-77 |
|  |  | Контактная теплостойкость |  | ГОСТ 28067-89 |
|  |  | Стойкость к истиранию |  | ГОСТ 27820-88 |
|  |  | Внешний вид покрытия |  | ГОСТ Р 51693-2000 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Степень стекания |  | ГОСТ 24595-81 |
|  |  | Стойкость к царапанию |  | ГОСТ 27326-87 |
|  |  | Стойкость к удару |  | ГОСТ 27736-88 |
|  |  | Стойкость к воздействию переменных температур |  | ГОСТ 19720-74 |
|  |  | Стойкость к пятнообразованию |  | ГОСТ 27627-88 |
|  |  | Адгезия покрытия |  | ГОСТ 15140-78 ГОСТ 27325-87 |
|  |  | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 ГОСТ Р 52740-2007 |

16

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2) ˚С воды, раствора хлористого натрия с массовой долей 3 % |  | ГОСТ 9.403 – 80 ГОСТ Р 51693-2000 |
|  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре (20±2) ˚С |  | ГОСТ 9.403 – 80 ГОСТ Р 51693-2000 |
|  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию бензина при температуре (20±2) ˚С |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 24595-81 |
|  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию индустриального масла при температуре (20±2) ˚С |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 24595-81 |
|  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при температуре (20±2) ˚С |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 9109-81 |
|  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию повышенной влажности при температуре (40±2) ˚С |  | ГОСТ 24595-81 |
|  |  | Стойкость пленки к распространению коррозии от надреза при воздействии 5%-го соляного тумана при температуре (35±2) ˚С в течение 240 ч. |  | ГОСТ 9.401 – 89 ГОСТ 24595-81 |
|  |  | Стойкость пленки к действию нитроэмали |  | ГОСТ 23343-78 ГОСТ 25129-82 |
|  |  | Стойкость пленки грунтовки к действию грунтовки АК-069 |  | ГОСТ 16302-79 |
|  |  | Стойкость к воздействию климатических факторов |  | ГОСТ 9.401-91 |
|  |  | Блеск |  | ГОСТ 896-69 ГОСТ Р 52663- 2006 |
|  |  | Пенетрация |  | ГОСТ 5346-78 |
|  |  | Прочность при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
|  |  | Способность пленки шлифоваться |  | ГОСТ 23343-78 ГОСТ 25129-82 ГОСТ 9109-81 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Твердость пленки |  | ГОСТ 5233-89 |

17

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень перетира |  | ГОСТ Р 52753-2007 ГОСТ 13526-79 |
|  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 23955-80 |
|  |  | Укрывистость высушенной пленки |  | ГОСТ 8784-75 |
|  |  | Термостойкость пленки |  | ГОСТ 16302-79 |
|  |  | Теплостойкость |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Расслаивание |  | ГОСТ 23343-78 ГОСТ 25129-82 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Стабильность |  | ГОСТ 12707-77 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Морозостойкость пленки при минус (40±3) ˚С |  | ГОСТ 24595-81 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Степень разбавления грунтовки растворителем |  | ГОСТ 23343-78 ГОСТ 25129-82 ГОСТ 12707-77 ГОСТ 9109-81 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Седиментация |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Величина рН |  | ГОСТ 24595-81 |
|  |  | Эластичность при растяжении |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Потери массы при горении |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Стойкость к облучению |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Отверждение |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Способность к нанесению |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Тиксотропность |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Набухание |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Розлив |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Длина затухания пламени |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Миграция пигментов |  | Документация на продукцию (графа 4) |

18

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проникающая способность |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 1.6.1 Грунтовки, водно-дисперсионные | 23 1600 ------------ 3214 | Внешний вид покрытия | ГОСТ Р 52020-2003 и другая документация на продукцию. | ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Цвет покрытия |  | ГОСТ 29319-92 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ твердых и пленкообразующих веществ |  | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 17537-72 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля летучих органических соединений |  | ГОСТ Р 52485-2005 ГОСТ Р 52486-2005** ГОСТ Р 52486-2010* |
|  |  | рН |  | ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре(20±2) ˚С |  | ГОСТ 19007-73 |
|  |  | Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) ˚С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм |  | ГОСТ 8420-74 |
|  |  | Степень перетира |  | ГОСТ Р 52753-2007 |
|  |  | Смываемость пленки |  | ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию воды при температуре(20±0,2) ˚С |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Срок службы в условиях эксплуатации |  | ГОСТ 9.401-91 ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Морозостойкость |  | ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75 |
|  |  | Динамическая вязкость |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Адгезия |  | ГОСТ 15140-78 |
|  |  | Твердость по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-89 ГОСТ Р 52166-2003 |
|  |  | Эластичность при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 ГОСТ Р 52740-2007 |
|  |  | Прочность при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |

19

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Условная светостойкость |  | ГОСТ 21903-76 |
|  |  | Блеск |  | ГОСТ 896-69 ГОСТ Р 52663-2006 |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ 28513-90 |
|  |  | Пожароопасность |  | ГОСТ 12.1.044-89 |
|  |  | Способность шлифоваться |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Пенетрация |  | ГОСТ 5346-78 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 1.7 Шпатлевки | 23 1200 23 1300 23 1400 23 8810 23 8860 ------------ 3214 | Массовая доля нелетучих веществ твердых и пленкообразующих веществ | ГОСТ 31093-2003 ГОСТ 10277-90 ГОСТ 28379-89 и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 17537-72 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля летучих органических соединений |  | ГОСТ Р 52485-2005 ГОСТ Р 52486-2005** ГОСТ Р 52486-2010* |
|  |  | Пенетрация по пенетрометру |  | ГОСТ 5346 -78 |
|  |  | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 31093-2003 ГОСТ 19433 – 88 |
|  |  | Внешний вид шпатлевочного слоя после высыхания |  | ГОСТ 31093-2003 ГОСТ 28379-89 ГОСТ 10277-76 |
|  |  | Эластичность шпатлевочного покрытия при изгибе |  | ГОСТ 28379-89 ГОСТ 10277-76 ГОСТ Р 52740 – 2007 |
|  |  | Прочность шпатлевочного слоя при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
|  |  | Стекание шпатлевки с вертикальной поверхности |  | ГОСТ 10277-76 |
|  |  | Срок годности (жизнеспособность) шпатлевки при температуре (20±2) ˚С |  | ГОСТ 27271 – 87 ГОСТ 10277-76 |
|  |  | Влагопоглащаемость покрытия на окрашиваемой поверхности |  | ГОСТ 21513 – 76 |

20

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 28379-89 ГОСТ 10277-76 |
|  |  | Степень перетира |  | ГОСТ Р 52753-2007 |
|  |  | Вязкость шпатлевки, разбавленной растворителем при температуре (20,0±0,5) ˚С по вискозиметру |  | ГОСТ 8420-74 |
|  |  | Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) ˚С по вискозиметру ВЗ-246 |  | ГОСТ 8420-74 |
|  |  | Эластичность при растяжении |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Потери массы при горении |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Стойкость к облучению |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Отверждение |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Способность к нанесению |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Тиксотропность |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Набухание |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Розлив |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Длина затухания пламени |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Миграция пигментов |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Седиментация |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Теплостойкость |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Стойкость к царапанию |  | ГОСТ 27326-87 |
|  |  | Стойкость к удару |  | ГОСТ 27736-88 |
|  |  | Стойкость к воздействию переменных температур |  | ГОСТ 19720-74 |
|  |  | Стойкость к пятнообразованию |  | ГОСТ 27627-88 |
|  |  | Контактная теплостойкость |  | ГОСТ 28067-89 |
|  |  | Стойкость к истиранию |  | ГОСТ 27820-88 |
|  |  | Проникающая способность |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |

21

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1 Шпатлевки водно-дисперсионные | 23 1600 ------------ 3214 | Внешний вид покрытия | ГОСТ Р 52020-2003 | ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ твердых и пленкообразующих веществ |  | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 17537-72 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля летучих органических соединений |  | ГОСТ Р 52485-2005 ГОСТ Р 52486-2005** ГОСТ Р 52486-2010* |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию воды при температуре(20±0,2) ˚С |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Морозостойкость |  | ГОСТ Р 52020-2003 |
|  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ˚С |  | ГОСТ 19007-73 |
|  |  | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75 |
|  |  | Динамическая вязкость |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Адгезия |  | ГОСТ 15140-78 |
|  |  | Твердость по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-89 ГОСТ Р 52166-2003 |
|  |  | Эластичность при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 |
|  |  | Прочность при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
|  |  | Условная светостойкость |  | ГОСТ 21903-76 |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ Р 53654.1-2009 |
|  |  | Пожароопасность |  | ГОСТ 12.1.044-89 |
|  |  | Способность шлифоваться |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Пенетрация |  | ГОСТ 5346-78 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 1.8 Белила цинковые | 23 2121 ------------ 3212 90 900 | Массовая доля соединений Zn в пересчете на ZnO | ГОСТ 202-84 и другая документация на продукцию. | ГОСТ 202-84 |
|  |  | Массовая доля соединений Pb в пересчете на PbO |  | ГОСТ 202-84 |

22

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля металлического цинка |  | ГОСТ 202-84 |
|  |  | Массовая доля водорастворимых веществ |  | ГОСТ 21119.2-75 ГОСТ 202-84 |
|  |  | Остаток на сите с сеткой |  | ГОСТ 21119.4-75 ГОСТ 202-84 |
|  |  | Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте |  | ГОСТ 202-84 |
|  |  | Потери массы при прокаливании |  | ГОСТ 21119.9-75 ГОСТ 202-84 |
|  |  | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75 ГОСТ 202-84 |
|  |  | Белизна |  | ГОСТ 16873-92 ГОСТ 202-84 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 1.9 Ультрамарин для красок | 23 2262 ------------ 3212 90 900 | Относительная плотность при температуре 23 °С | ГОСТ Р 50357-92 и другая документация на продукцию. | ГОСТ 21119.5-75 |
|  |  | Цвет |  | ГОСТ 16873-92 |
|  |  | Относительная красящая способность |  | ГОСТ 16872-78 |
|  |  | Массовая доля летучих веществ при температуре 105 °С |  | ГОСТ 21119.1-75 |
|  |  | Массовая доля веществ, растворимых в воде |  | ГОСТ 21119.2-75 |
|  |  | Остаток на сите с сеткой № 0063 (мокрый просев) |  | ГОСТ 21119.4-75 |
|  |  | Массовая доля свободной серы |  | ГОСТ Р 50357-92 |
|  |  | Содержание растворимого органического красящего вещества |  | ГОСТ Р 50357-92 |
|  |  | Маслоемкость |  | ГОСТ 21119.8-75 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |

23

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 Пигменты кадмиевые | 23 1450 23 2200 23 3193 ------------ 3212 90 900 | Суммарная массовая доля (Cd + Zn + Se + S) | ГОСТ Р 50771-95 | ГОСТ Р 50771-95 |
|  |  | Массовая доля летучих веществ при температуре 105 °С |  | ГОСТ 21119.1-75 |
|  |  | Массовая доля веществ, растворимых в воде |  | ГОСТ 21119.2-75 |
|  |  | Массовая доля веществ, растворимых в соляной кислоте, концентрации 0,07 моль/дм3 |  | ГОСТ Р 50771-95 |
|  |  | рН водной суспензии |  | ГОСТ 21119.3-91 |
|  |  | Остаток на сите с сеткой № 0045 |  | ГОСТ 21119.4-75 |
|  |  | Цвет |  | ГОСТ Р 52662-2006 ГОСТ 16873-92 |
|  |  | Относительная красящая способность |  | ГОСТ 16872-78 |
|  |  | Диспергируемость |  | ГОСТ Р 50563.2-93 |
|  |  | Маслоемкость |  | ГОСТ 21119.8-75 |
|  |  | Термостойкость |  | ГОСТ Р 50771-95 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 |
| 1.11 Пигменты и наполнители | 17 6920 21 6800 21 6900 23 2000 23 3120 57 2700 57 4300 ------------ 3204 3206 3207 3212 | Массовая доля оксида железа | ГОСТ 478-80 ГОСТ 907-72 ГОСТ 4682-84 ГОСТ 5539-73 ГОСТ 8135-74 ГОСТ 8253-79 ГОСТ 9808-84 ГОСТ 12085-88 ГОСТ 14922-77 ГОСТ 16763-79 ГОСТ 18172-80 ГОСТ 19151-73 ГОСТ 19284-79 ГОСТ 21121-75 ГОСТ Р 50357-92 ГОСТ Р 50771-95 | ГОСТ 8135-74 |
|  |  | Массовая доля веществ, не растворимых в HNO3 + H2O2 |  | ГОСТ 19151-73 ГОСТ 5539-73 |
|  |  | Массовая доля соединений серы в пересчете на SO4 |  | ГОСТ 8135-74 |
|  |  | Массовая доля соединений хлора в пересчете на Cl |  | ГОСТ 8135-74 |
|  |  | Массовая доля диоксида свинца (РbO2) |  | ГОСТ 19151-73 ГОСТ 5539-73 |
|  |  | Массовая доля ортопплюмбата свинца (Pb3O4) |  | ГОСТ 19151-73 |
|  |  | Массовая доля оксидов свинца (Pb3O4 + PbO) |  | ГОСТ 19151-73 |
|  |  | Массовая доля железа |  | ГОСТ 19151-73 ГОСТ 5539-73 |

24

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля воды и летучих веществ | и другая документация на продукцию. | ГОСТ 21119.1-75 ГОСТ 8253-79 ГОСТ 4682-84 ГОСТ 19219-73 ГОСТ 14922-77 ГОСТ 19728.19-2001 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля веществ, растворимых в воде |  | ГОСТ 21119.2-75 ГОСТ 19728.12-2001 ГОСТ 21138.1-85 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля металлического свинца |  | ГОСТ 478-80 ГОСТ 5539-73 |
|  |  | Массовая доля хрома |  | ГОСТ 19151-73 |
|  |  | Массовая доля меди |  | ГОСТ 19151-73 ГОСТ 8253-79 ГОСТ 21138.4-85 |
|  |  | Массовая доля железа, извлекаемая магнитом |  | ГОСТ 8253-79 |
|  |  | Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe2O3 |  | ГОСТ 18172-80 ГОСТ 4342-84 ГОСТ 14922-77 |
|  |  | Массовая доля соединений хрома в пересчете на CrO2 |  | ГОСТ 478-80 |
|  |  | Массовая доля соединений хрома в пересчете на CrO3 |  | ГОСТ 16763-79 |
|  |  | Массовая доля водорастворимых хроматов в пересчете на CrO3 |  | ГОСТ 16763-79 |
|  |  | Массовая доля водорастворимых сульфатов в пересчете на SO3 |  | ГОСТ 16763-79 |
|  |  | Массовая доля водорастворимых хлоридов в пересчете на Сl |  | ГОСТ 16763-79 |
|  |  | Массовая доля солей щелочных металлов в пересчете на К2О |  | ГОСТ 16763-79 |

25

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля веществ, не растворимых в аммиачном растворе хлористого аммония |  | ГОСТ 16763-79 |
|  |  | Массовая доля соединений цинка, растворимых в уксусной кислоте, в пересчете на ZnO |  | ГОСТ 907-72 |
|  |  | Массовая доля соединений цинка в пересчете на ZnS |  | ГОСТ 907-72 |
|  |  | Массовая доля ионов SO4 и CI в водной вытяжке |  | ГОСТ 21138.3-85 |
|  |  | Массовая доля прокаленного нерастворимого в соляной кислоте остатка |  | ГОСТ 19728.1-2001 |
|  |  | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 19728.15-2001 |
|  |  | Массовая доля частиц |  | ГОСТ 19283-93 ГОСТ 14922-77 |
|  |  | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций |  | ГОСТ 21138.5-78 ГОСТ 8253-79 |
|  |  | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на окись кальция |  | ГОСТ 8253-79 |
|  |  | Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, в том числе массовая доля песка |  | ГОСТ 21138.5-78 ГОСТ 8253-79 |
|  |  | Массовая доля песка |  | ГОСТ 19220-73 |
|  |  | Массовая доля оксида железа (111) |  | ГОСТ 21138.8-78 |
|  |  | Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, в том числе массовая доля железа в пересчете на Fe2O3 |  | ГОСТ 8253-79 ГОСТ 21138.7-78 |
|  |  | Массовая доля марганца |  | ГОСТ 8253-79 ГОСТ 21138.9-78 |
|  |  | Массовая доля двуокиси кремния (SiO2) |  | ГОСТ 4682-84 |
|  |  | Массовая доля двуокиси кремния (SiO2) в пересчете на прокаленное вещество |  | ГОСТ 14922-77 |
|  |  | Массовая доля сернокислого бария |  | ГОСТ 4682-84 |
|  |  | Массовая доля суммы кальция и магния в пересчете на окись кальция (СаО) |  | ГОСТ 4682-84 |
|  |  | Массовая доля водорастворимых солей, в том числе водорастворимого кальция |  | ГОСТ 4681-84 |

26

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля фракций 5 мкм |  | ГОСТ 4682-84 |
|  |  | Массовая доля пирита |  | ГОСТ 4682-84 |
|  |  | Массовая доля двуокиси титана (TiO2) |  | ГОСТ 14922-77 |
|  |  | Массовая доля соляной кислоты |  | ГОСТ 14922-77 |
|  |  | Массовая доля окиси алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 14922-77 |
|  |  | Массовая доля соединений цинка в пересчете на ZnO |  | ГОСТ 16763-79 |
|  |  | Содержание экстрородикального железа |  | ГОСТ 21121-75 |
|  |  | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 19151-73 ГОСТ 5539-73 |
|  |  | Прочность гранул при истирании |  | ГОСТ 19151-73 ГОСТ 5539-73 |
|  |  | Прочность гранул при ударе |  | ГОСТ 19151-73 ГОСТ 5539-73 |
|  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 14922-77 ГОСТ 5539-73 |
|  |  | Потери массы при прокаливании |  | ГОСТ 14922-77 ГОСТ 21119.9-75 |
|  |  | Степень перетира |  | ГОСТ Р 52753-2007 |
|  |  | Остаток на сите |  | ГОСТ 19728.20-2001 ГОСТ 8253-79 ГОСТ 4642-84 ГОСТ 20082-74 ГОСТ 21119.4-75 |
|  |  | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75 |
|  |  | Условная светостойкость |  | ГОСТ 21903-76 |
|  |  | Белизна |  | ГОСТ 16873-92 ГОСТ 8253-79 ГОСТ 16680-79 |
|  |  | Цвет |  | ГОСТ Р 52662-2006 ГОСТ 16873-92 ГОСТ 21121-75 |

27

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительная красящая способность |  | ГОСТ 16872-78 ГОСТ 21121-75 |
|  |  | рН водной вытяжки |  | ГОСТ 21119.3-91 ГОСТ 21121-75 ГОСТ 4682-84 |
|  |  | рН водной суспензии |  | ГОСТ 21119.3-91 ГОСТ 14922-77 ГОСТ 19728.18-2001 |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ 4682-84 |
|  |  | Абсорбция серной кислоты |  | ГОСТ 19151-73 ГОСТ 5539-73 |
|  |  | Седиментационный объем |  | ГОСТ 19151-73 |
|  |  | Стабильность (испытание в лакокрасочных материалах) |  | ГОСТ 19151-73 |
|  |  | Маслоемкость |  | ГОСТ 21119.8-75 |
|  |  | Разбеливающая способность |  | ГОСТ 9529-80 |
|  |  | Растворимость в воде талька и талькомагнезита |  | ГОСТ 19728.12-2001 |
|  |  | Удельная поверхность |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Удельная поверхность по методе БЭТ |  | ГОСТ 14922-77 |
|  |  | Коэффициент отражения |  | ГОСТ 16873-92 |
|  |  | Диспергируемость |  | ГОСТ 18172-80 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 19151-73 ГОСТ 5539-73 ГОСТ 8253-79 ГОСТ 14922-77 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |

28

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 Растворители (разбавители) и смывки для лакокрасочных материалов | 02 5113 23 1900 23 8890 23 3193 24 1400 24 1500 24 1600 24 1800 ------------- 2707 2710 3805 3814 | Цвет и внешний вид | ГОСТ 31089-2003 ГОСТ 3134-78 ГОСТ 9410-78 ГОСТ 1571-82 ГОСТ 1928-79 ГОСТ 2768-84 ГОСТ 3134-78 ГОСТ 7827-74 ГОСТ 9949-76 ГОСТ 10214-78 ГОСТ 12708-77 ГОСТ 18187-72 ГОСТ 18188-72 и другая документация на продукцию. | ГОСТ Р 52662-2006 ГОСТ 31089-2003 ГОСТ 2706.1-74 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Внешний вид и запах |  | ГОСТ 2706-74 |
|  |  | Летучесть по этиловому эфиру |  | ГОСТ 7827-74 ГОСТ 12708-77 ГОСТ 18187-72 ГОСТ 18188-72 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 23955-80 ГОСТ 17823.1-72 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Число коагуляции |  | ГОСТ 7827-74 ГОСТ 18188-72 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Растворяющее (разбавляющее действие) |  | ГОСТ 18188-72 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 19433-88 ГОСТ 6356-75 ГОСТ 4337-87 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 6581-75 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Диэлектрическая проницаемость |  | ГОСТ 22372-77 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Пределы кипения |  | ГОСТ 2706.13-74 ГОСТ 2177-99 |
|  |  | Пределы перегонки |  | ГОСТ 2706.13-74 |
|  |  | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 |

29

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля воды |  | ГОСТ 14870-77 ГОСТ 2768-84 ГОСТ 24629-81 ГОСТ 2477-65 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля нелетучего остатка твердых и пленкообразующих веществ |  | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 1571-82 |
|  |  | Массовая доля летучих органических соединений |  | ГОСТ Р 52485-2005 ГОСТ Р 52486-2005** ГОСТ Р 52486-2010* |
|  |  | Массовая доля суммы α и β-пинена |  | ГОСТ 21533-76 |
|  |  | Массовая доля фенолов |  | ГОСТ 1057-88 |
|  |  | Массовая доля ацетона |  | ГОСТ 2768-84 |
|  |  | Массовая доля метилового спирта |  | ГОСТ 2768-84 |
|  |  | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 2768-84 |
|  |  | Массовая доля ароматических углеводородов |  | ГОСТ 12329-77 |
|  |  | Массовая доля основного вещества (сумма изомеров ксилола и этилбензола) |  | ГОСТ 9949-76 |
|  |  | Массовая доля основного вещества (ароматических углеводородов С8Н10) |  | ГОСТ 2706.2-74 |
|  |  | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 6263-80 ГОСТ 19121-73 ГОСТ 13380-81 |
|  |  | Плотность при 20 °С |  | ГОСТ 1571-82 ГОСТ 18995.1-73 ГОСТ 3900-85 ГОСТ 9410-78 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Объемная доля сульфируемых веществ |  | ГОСТ 2706.6-74 |

30

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объемная доля отгона в пределах температур при давлении 101325 Па (760 мм.рт.ст.) |  | ГОСТ 1571-82 |
|  |  | Летучесть по ксилолу |  | ГОСТ 1928-79 ГОСТ 3134-78 ГОСТ 10214-78 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 2706.7-74 |
|  |  | Окраска серной кислоты |  | ГОСТ 2706.3-74 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Содержание сероводорода и меркаптанов |  | ГОСТ 2706.10-74 |
|  |  | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 3134-78 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | Испаряемость |  | ГОСТ 2706.8-74 |
|  |  | Анилиновая точка |  | ГОСТ 12329-77 |
|  |  | Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | Устойчивость к окислению марганцевокислым калием |  | ГОСТ 2768-84 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Показатель преломления |  | ГОСТ 18995.2-73 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Пригодность к разбавлению нитроэмалей |  | ГОСТ 18188-72 |
|  |  | Пригодность к разбавлению фосфатирующих грунтовок |  | ГОСТ 12708-77 |
|  |  | Интенсивность окраски |  | ГОСТ 1571-82 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 1.13 Вспомогательные материалы (пасты полировочные, шлифовальные, мастики и др.) | 23 3200 ----------- 3206 3212 3214 3405 | Цвет пленки состава | ТУ 6-10-737-87 ТУ 6-10-1132-89 ТУ 6-10-1196-78 ТУ 6-10-2068-86 ТУ 6-10-2089-87 ТУ 6-10-2132-88 | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Внешний вид пленки |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С |  | ГОСТ 9.403-80 |
|  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора NaCl при температуре (20±2) °С |  | ГОСТ 9.403-80 |

31

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ твердых и пленкообразующих веществ | ТУ 6-27-8-90 ТУ 6-27-48-92 ТУ 6-27-58-93 ТУ 6-27-69-93 ТУ 6-27-84-95 и другая документация на продукцию. | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 17537-72 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля летучих органических соединений |  | ГОСТ Р 52485-2005 ГОСТ Р 52486-2005** ГОСТ Р 52486-2010* |
|  |  | Пенетрация при температуре (20,0±0,5) °С |  | ГОСТ 5346-78 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Степень перетира |  | ГОСТ Р 52753-2007 |
|  |  | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 ГОСТ Р 52740-2007 |
|  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С |  | ГОСТ 8420-74 |
|  |  | Вязкость по вискозиметру типа Брукфильда |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Условная светостойкость пленки |  | ГОСТ 21903-76 |
|  |  | Термостойкость |  | ГОСТ 13526-79 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Теплостойкость |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Текучесть |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Свойства при электрической сварке и герметичность после сварки |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Испытания на герметичность |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Твердость покрытия по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-89 ГОСТ Р 52166-2003 |
|  |  | Огнезащитные свойства |  | ГОСТ 16363-98 |
|  |  | Плотность |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Время высыхания пленки |  | ГОСТ 19007-73 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Жизнеспособность |  | ГОСТ 27271-87 |
|  |  | Консистенция |  | Документация на продукцию (графа 4) |

32

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полирующая способность |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Способность наноситься |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Способность к шлифованию |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Адгезия |  | ГОСТ 15140- 78 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Абразивостойкость |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Седиментационная устойчивость состава при хранении |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Растворимость |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Атмосферостойкость |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 2 Полимеры, пластические массы и изделия из полимеров 2.1 Смолы | 22 1100 22 1200 22 2100 22 2300 22 2500 22 2600 ----------- 3907 3909 3910 3911 | Внешний вид | ГОСТ 10587-84 ГОСТ 12099-75 ГОСТ 14231-88 ГОСТ 20907-75 ГОСТ 27952-88 и другая документация на продукцию. | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-74 ГОСТ 20907-75 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Цвет |  | ГОСТ 10587-84 |
|  |  | Динамическая вязкость |  | ГОСТ 10587-84 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры после вымачивания образцов в воде |  | ГОСТ 9624-93 |
|  |  | Предел прочности клеевого соединения при отрыве |  | ГОСТ 14760-69 |
|  |  | Массовая доля эпоксидных групп |  | ГОСТ 12497-78 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая дола хлора |  | ГОСТ 22457-90 ГОСТ 25303-92 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля воды |  | ГОСТ 20907-75 |
|  |  | Массовая доля щелочи |  | ГОСТ 20907-75 |
|  |  | Массовая доля омыляемого хлора |  | ГОСТ 22457-90 Документация на продукцию (графа 4) |

33

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля летучих органических веществ |  | ГОСТ 22456-77 ГОСТ 14043-88 ГОСТ Р 52485-2005 ГОСТ Р 52486-2005** ГОСТ Р 52486-2010* Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ 14231-81 ГОСТ 16704-71 |
|  |  | Массовая доля свободного фенола |  | ГОСТ 20907-75 |
|  |  | Массовая доля стирола |  | ГОСТ 13548-77 |
|  |  | Массовая доля ацетона |  | ГОСТ 20907-75 |
|  |  | Массовая доля нелетучего остатка при поликонденсации |  | ГОСТ 20907-75 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ твердых и пленкообразующих веществ |  | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 14231-88 |
|  |  | Значение К |  | ГОСТ 14040-82 |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ 18329-73 |
|  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 13526-79 ГОСТ 22304-77 |
|  |  | Массовая доля гидроксильных групп |  | ГОСТ 17755-72 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Температура размягчения по методу «кольцо и шар» |  | ГОСТ 11506-73 |
|  |  | Сыпучесть |  | ГОСТ 25139-93 |
|  |  | Остаток после просева на сите |  | ГОСТ 12099-75 |
|  |  | Концентрация водородных ионов, рН |  | ГОСТ 14231-88 ГОСТ 20907-75 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Показатель текучести расплава (ПТР) |  | ГОСТ 11645-73 |
|  |  | Морозостойкость |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Число осаждения |  | ГОСТ 20907-75 Документация на продукцию (графа 4) |

34

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время желатинизации |  | ГОСТ 10587-84 ГОСТ 20907-75 ГОСТ 22181-91 ГОСТ 14231-88 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Смешиваемость смолы с водой при (20±1) °С в соотношении по объему 1:2 |  | ГОСТ 14231-88 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 2.2 Дисперсии, суспензии и эмульсии | 22 4100 ----------- 3905 3906 | Внешний вид дисперсии | ГОСТ 18992-80 и другая документация на продукцию. | ГОСТ 18992-80 |
|  |  | Внешний вид пленки |  | ГОСТ 18992-80 |
|  |  | Массовая доля остаточного мономера |  | ГОСТ 18992-80 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля сухого остатка |  | ГОСТ Р 52487-2005 ГОСТ 18992-80 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Условная вязкость по стандартной кружке ВМС |  | ГОСТ 18992-80 |
|  |  | Показатель концентрации водородных ионов |  | ГОСТ 18992-80 |
|  |  | Совместимость дисперсии с пластиыикатором |  | ГОСТ 18992-80 |
|  |  | Морозостойкость в циклах замораживания - оттаивания |  | ГОСТ 18992-80 |
|  |  | Осаждение при разбавлении |  | ГОСТ 18992-80 |
|  |  | Клеящая способность |  | ГОСТ 18992-80 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 2.3 Пленка полиэтиленовая | 22 4511 22 4518 --------- 3920 | Размеры: Толщина пленки Ширина пленки Длина пленки | ГОСТ 10354-82 | ГОСТ 17035-86 ГОСТ 10354-82 |
|  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 10354-82 |
|  |  | Прочность при растяжении |  | ГОСТ 14236-81 ГОСТ 10354-82 |

35

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 14236-81 ГОСТ 10354-82 |
|  |  | Статический коэффициент трения |  | ГОСТ 10354-82 |
|  |  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 10354-82 |
|  |  | Показатель токсичности продуктов горения (при времени экспозиции 30 мин.) |  | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 10354-82 |
|  |  | Коэффициент дымообразования |  | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 10354-82 |
|  |  | Кислородный индекс |  | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 10354-82 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 2.4 Пленка целлюлозная | 22 6511 --------- 3920 | Размеры | ГОСТ 7730-89 | ГОСТ 7730-89 |
|  |  | Плотность намотки |  | ГОСТ 7730-89 |
|  |  | Внешний вид поверхности пленки |  | ГОСТ 7730-89 |
|  |  | Разрушающее напряжение при растяжении |  | ГОСТ 7730-89 |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 7730-89 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7730-89 |
|  |  | Массовая доля пластификатора |  | ГОСТ 7730-89 |
|  |  | Водостойкость лакового покрытия |  | ГОСТ 7730-89 |
|  |  | Паропроницаемость за 24 ч. |  | ГОСТ 7730-89 |
|  |  | Разрывная нагрузка термосварного шва |  | ГОСТ 7730-89 |
|  |  | Пузырьки воздуха размером более 1 мм на 1 м2 |  | ГОСТ 7730-89 |
|  |  | Номинальная поверхностная плотность |  | ГОСТ 7730-89 |
|  |  | Поверхностная плотность лакового покрытия |  | ГОСТ 7730-89 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |

36

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 Материалы пленочные | 22 4500 22 6500 --------- 3919 3920 | Внешний вид пленки | ГОСТ 12998-85 ГОСТ 16214-86 ГОСТ 20477-86 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 и другая документация на продукцию. | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Внешний вид рулона |  | ГОСТ 16214-86 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Размеры: Толщина Длина Ширина |  | ГОСТ 12998-85 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 16214-86 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 20477-86 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 |
|  |  | Цвет |  | ГОСТ 16214-86 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Кислородный индекс |  | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 24234-80 |
|  |  | Прочность при растяжении |  | ГОСТ 14236-89 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Прочность шва полиэтиленовой пленки при склеивании ее лентой встык |  | ГОСТ 20477-86 |
|  |  | Прочность при отслаивании |  | ГОСТ 20477-86 |
|  |  | Прочность при разрыве |  | ГОСТ 20477-86 |
|  |  | Стойкость к надрыву в продольном и поперечном направлениях |  | ГОСТ 21555-76 |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 14236-89 ГОСТ 20477-86 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ 20477-86 |
|  |  | Сцепление при разматывании |  | ГОСТ 20477-86 |
|  |  | Разрывная нагрузка |  | Документация на продукцию (графа 4) |

37

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стойкость пленки к удару свободно падающим грузом |  | ГОСТ 25250-88 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Массовая доля винилхлорида |  | ГОСТ 25737-91 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Показатель преломления |  | ГОСТ 24234-80 |
|  |  | Поверхностная плотность |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Усадка |  | ГОСТ 12998-85 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 6433.2-71 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Электрическая прочность при постоянном напряжении |  | ГОСТ 6433.3-71 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Электрическая прочность при переменном напряжении частотой 50 Гц |  | ГОСТ 6433.3-71 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь |  | ГОСТ 6433.4-71 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Статический коэффициент трения |  | ГОСТ 25951-83 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Диэлектрическая проницаемость |  | ГОСТ 6433.4-71 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Число двойных перегибов в поперечном направлении |  | ГОСТ 13525.2-80 |
|  |  | Водопоглащение |  | ГОСТ 4650-80 |
|  |  | Класс нагревостойкости |  | ГОСТ 24234-80 |
|  |  | Температура хрупкости |  | ГОСТ 16214-86 ГОСТ 16783-71 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Температура воспламенения |  | ГОСТ 12.1.044-89 |
|  |  | Температура самовоспламенения |  | ГОСТ 12.1.044-89 |
|  |  | Группа горючести |  | ГОСТ 12.1.044-89 |

38

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запах и привкус водной вытяжки |  | ГОСТ 22648-77 |
|  |  | Водостойкость |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Паропроницаемость |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Разрушающее напряжение при растяжении |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Разрушающее усилие при сжатии кольца |  | ГОСТ 25922-83 |
|  |  | Длина отрезков между технологическими швами (склейками) |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Разрывная нагрузка термосварного шва |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Липкость |  | ГОСТ 16214-86 ГОСТ 20477-86 Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Пузырьки воздуха |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Обрывы |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Предельное отклонение намотки |  | Документация на продукцию (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| 2.6 Изделия хозяйственного обихода, посуда и галантерейные изделия из пластмасс, изделия из пленочных материалов | 22 9310 22 9320 22 9350 ---------- 3920 | Качество наружной и внутренней поверхности | ГОСТ Р 50962-96 | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Качество швов изделий из пленки |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Миграция красителя (стойкость красителя к протиранию) |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Прочность крепления ручек (для изделий, в которых ручка является отдельно присоединяемой деталью) |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Стойкость рисунка, нанесенного методом вакуумной и химической металлизации |  | ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 15140-78 |
|  |  | Стойкость рисунка (кроме нанесенного методом флексографической печати, вакуумной и химической металлизации) к истиранию |  | ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 15140-78 |
|  |  | Стойкость рисунка (кроме нанесенного методом флексографической печати, вакуумной и химической металлизации) к моющим средствам |  | ГОСТ Р 50962-96 |

39

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Химическая стойкость |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Прочность зажима мешка без ручек |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Стойкость мешков (пакетов) с ручками к нагрузке |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Прочность сварного шва при разрыве, % от нормы прочности пленки, из которой изготовлено изделие |  | ГОСТ 14236-81 ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Герметичность сварного шва мешков (пакетов) из пленочных материалов, кроме мешков для мусора |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Разрывное усилие сварного шва для ручек из пленки (кроме вырубных) |  | ГОСТ 14236-81 ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Жесткость подносов |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Герметичность крышек для консервирования, канистр, бутылей, бутылочек |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Плотность закрывания крышек (кроме крышек для консервирования) |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Прочность канистр, бутылей, бутылочек |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Сопряжение деталей |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Коробление |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Стойкость к загрязнению |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Надежность запирания замков |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Толщина стенок тазов в углах дна |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Размеры, толщина, вместимость |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Механическая прочность |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Деформация детской ванночки по ширине |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Деформация крючка вешалки по размеру М |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) |
| * - с 01.07.2011 ** - до 01.07.2011 |

40

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

Раздел 2 Тара потребительская и транспортная

| Наименование испытываемой продукции | Код ОКП по ОК 005 (002) Код ТН ВЭД | Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) | Обозначение НД на продукцию, содержащую значения определяемых характеристик | Обозначение нормативных документов (НД) на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Тара металлическая 1.1 Банки металлические и комбинированные | 14 1740 14 1760 ------------- 7310 | Основные параметры и вместимость | ГОСТ 12120-82 и другая документация на тару | ГОСТ 12120-82 ГОСТ 5981-88 |
|  |  | Качество поверхности |  | ГОСТ 12120-82 |
|  |  | Влажность корпусов комбинированных банок |  | ГОСТ 13525.19-71 ГОСТ 12120-82 |
|  |  | Герметичность швов |  | ГОСТ 5981-88 |
|  |  | Качество лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 12120-82 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 12120-82 |
| 1.2 Банки жестяные и алюминиевые | 14 1740 14 1750 ------------- 7310 | Внешний вид | ГОСТ Р 51756-2001 ГОСТ 5981 -88 и другая документация на тару. | ГОСТ 5981 -88 ГОСТ Р 51756-2001 |
|  |  | Основные параметры и вместимость |  | ГОСТ 5981 -88 ГОСТ Р 51756-2001 |
|  |  | Состояние наружного покрытия |  | ГОСТ Р 51756-2001 |
|  |  | Качество литографии |  | ГОСТ Р 51756-2001 |
|  |  | Качество поверхности |  | ГОСТ 5981 -88 ГОСТ Р 51756-2001 |
|  |  | Стойкость и качество лакокрасочных покрытий внутренней и наружной поверхностей |  | ГОСТ 5981 -88 ГОСТ Р 51756-2001 |
|  |  | Качество внутреннего лакового покрытия |  | ГОСТ Р 51756-2001 |
|  |  | Герметичность банок |  | ГОСТ 5981-88 |
|  |  | Наличие уплотнительной пасты на крышке |  | ГОСТ 5981 -88 |
|  |  | Давление выпучивания дна банки и крышки |  | ГОСТ Р 51756-2001 |
|  |  | Количество крышек в стопе |  | ГОСТ Р 51756-2001 |
|  |  | Осевая нагрузка деформации банки |  | ГОСТ Р 51756-2001 |

41

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усилие прокола крышки |  | ГОСТ Р 51756-2001 |
|  |  | Усилие вскрытия крышки |  | ГОСТ Р 51756-2001 |
|  |  | Адгезия внутреннего лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ Р 51756-2001 |
|  |  | Сплошность внутреннего лакового покрытия |  | ГОСТ Р 51756-2001 |
|  |  | Качество отбортовывания корпуса и качество нанесения уплотнительной пасты на крышке |  | ГОСТ Р 51756-2001 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ Р 51756-2001 ГОСТ 5981 -88 |
| 1.3 Банки металлические | 14 1700 ------------- 7310 | Внешний вид | ГОСТ 30766-2001 ГОСТ 6128-81 и другая документация на тару. | ГОСТ 30766-2001 |
|  |  | Размеры |  | ГОСТ 30766-2001 |
|  |  | Масса |  | ГОСТ 30766-2001 |
|  |  | Применяемые материалы |  | ГОСТ 30766-2001 Документация на банки (графа 4) |
|  |  | Качество наружной и внутренней поверхности |  | ГОСТ 30766-2001 |
|  |  | Качество поверхности швов |  | ГОСТ 30766-2001 |
|  |  | Наличие герметизирующего материала |  | ГОСТ 30766-2001 |
|  |  | Герметичность |  | ГОСТ Р 51827-2001 ГОСТ 30766-2001 |
|  |  | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 30766-2001 |
|  |  | Прочность ручек и прочность крепления ручек |  | ГОСТ Р 51864-2002 ГОСТ 30766-2001 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 30766-2001 ГОСТ 6128-81 |
| 1.4 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе | 14 1510 14 1520 --------------- 7310 | Внешний вид | ГОСТ 13950-91 | ГОСТ 13950-91 |
|  |  | Размеры |  | ГОСТ 13950-91 |
|  |  | Поверхностные дефекты швов |  | ГОСТ 3242-79 |
|  |  | Качество швов соединений |  | ГОСТ 13950-91 |
|  |  | Герметичность |  | ГОСТ 13950-91 |
|  |  | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-73 ГОСТ 13950-91 |

42

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Качество покрытия |  | ГОСТ 9.307-89 ГОСТ 13950-91 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 13950-91 |
| 1.5 Бочки, барабаны, фляги, канистры, ящики металлические | 14 1500 14 1600 14 1700 51 3240 ------------ 7310 | Внешний вид | ГОСТ 30765-2001 ГОСТ 5044-79 ГОСТ 5105-82 ГОСТ 5037-97 ГОСТ 5799-78 ГОСТ 6247-79 ГОСТ 17366-80 ГОСТ 18896-73 ГОСТ 21029-75 ГОСТ 26155-84 и другая документация на тару. | ГОСТ 30765-2001 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Размеры |  | ГОСТ 30765-2001 |
|  |  | Вместимость |  | ГОСТ 30765-2001 |
|  |  | Масса |  | ГОСТ 30765-200 |
|  |  | Взаимозаменяемость съемных деталей |  | ГОСТ 30765-2001 |
|  |  | Состояние посадочных поверхностей горловины и крышек |  | ГОСТ 30765-2001 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Качество сварных швов |  | ГОСТ 3242-79 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Прочность продольного сварного шва на растяжение |  | ГОСТ 6996-66 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Герметичность и прочность на гидравлическое давление |  | ГОСТ Р 51827-2001 ГОСТ 30765-2001 |
|  |  | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-73 ГОСТ 30765-2001 |
|  |  | Прочность при штабелировании |  | ГОСТ 25014-81 ГОСТ 30765-2001 ГОСТ Р 53775-2010 |
|  |  | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 18211-72 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ Р 51864-2002 ГОСТ 30765-2001 |
|  |  | Качество внутренней поверхности |  | ГОСТ 30765-2001 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Толщина металлических покрытий |  | ГОСТ 9.307-89 ГОСТ 30765-2001 Документация на тару (графа 4) |

43

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прочность металлических покрытий |  | ГОСТ 9.307-89 ГОСТ 30765-2001 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Качество наружной поверхности |  | ГОСТ 30765-2001 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Качество окраски |  | ГОСТ 30765-2001 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Бензостойкость |  | ГОСТ 30765-2001 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Водостойкость |  | ГОСТ 30765-2001 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Комплектность |  | ГОСТ 30765-2001 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 30765-2001 |
| 2 Тара полимерная 2.1 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов | 22 9700 ---------- 3923 | Внешний вид | ГОСТ 12302-83 ГОСТ Р 51720-2001 и другая документация на тару. | ГОСТ 12302-83 ГОСТ Р 51720-2001 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Основные параметры и размеры |  | ГОСТ 12302-83 ГОСТ Р 51720-2001 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Толщина пленки |  | ГОСТ 12302-83 ГОСТ Р 51720-2001 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Качество и прочность швов при растяжении |  | ГОСТ 14236-81 ГОСТ 7730-89 ГОСТ Р 51720-2001 ГОСТ 12302-83 |
|  |  | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-73 ГОСТ Р 51720-2001 |
|  |  | Качество и герметичность швов |  | ГОСТ 19360-74 ГОСТ 12302-83 Документация на тару (графа 4) |

44

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Применяемые материалы |  | ГОСТ 12302 – 83 ГОСТ Р 51720-2001 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 12302-83 ГОСТ Р 51720-2001 |
| 2.2 Банки, бутылки, тубы, канистры до 10 дм3, стаканчики, коробки | 22 9700 ---------- 3923 | Внешний вид | ГОСТ Р 51760-2001 ГОСТ Р 52789-2007 и другая документация на тару. | ГОСТ Р 51760-2001 |
|  |  | Качество поверхности |  | ГОСТ Р 51760-2001 |
|  |  | Размеры |  | ГОСТ Р 51760-2001 |
|  |  | Масса |  | ГОСТ Р 51760-2001 |
|  |  | Вместимость |  | ГОСТ Р 51760-2001 |
|  |  | Толщина стенки |  | ГОСТ Р 51760-2001 |
|  |  | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-73 ГОСТ Р 51760-2001 |
|  |  | Прочность на сжатие (штабелирование) |  | ГОСТ 18211-72 ГОСТ 25014-81 ГОСТ Р 51760-2001 ГОСТ Р 53775-2010 |
|  |  | Герметичность |  | ГОСТ Р 51827-2001 ГОСТ Р 51760-2001 |
|  |  | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ Р 51760-2001 ГОСТ Р 51864-2002 |
|  |  | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ Р 51760-2001 ГОСТ Р 52789-2007 |
|  |  | Химическая стойкость |  | ГОСТ Р 51760-2001 ГОСТ Р 52789-2007 |
|  |  | Стойкость рисунка |  | ГОСТ Р 51760-2001 |
|  |  | Теплостойкость |  | ГОСТ Р 51760-2001 |
|  |  | Морозостойкость |  | ГОСТ Р 51760-2001 |
|  |  | Прочность шарнирного соединения |  | ГОСТ Р 51760-2001 |
|  |  | Качество коробок |  | ГОСТ Р 51760-2001 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ Р 51760-2001 Документация на тару (графа 4) |
| 2.3 Мешки полимерные | 22 9710 3923 | Внешний вид | ГОСТ 17811-78 ГОСТ 19360-74 | Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Основные параметры и размеры |  | Документация на тару (графа 4) |

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прочность при растяжении сварного шва | и другая документация на тару | ГОСТ 14236-81 |
|  |  | Качество надписи и рисунка |  | Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Механическая прочность при сбрасывании |  | ГОСТ 18425-73 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Слипание внутренней поверхности |  | Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Герметичность |  | Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | Документация на тару (графа 4) |
| 2.4 Ящики , лотки из полимерных материалов | 22 9770 ---------- 3923 | Внешний вид | ГОСТ Р 51289-99 ГОСТ Р 51765-2000 и другая документация на тару. | Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Качество поверхности |  | ГОСТ Р 51289-99 ГОСТ Р 51765-2000 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Степень коробления |  | ГОСТ Р 51289-99 |
|  |  | Основные параметры и размеры |  | ГОСТ Р 51289-99 ГОСТ Р 51765-2000 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Масса |  | ГОСТ Р 51289-99 ГОСТ Р 51765-2000 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ Р 51289-99 ГОСТ 18425-73 |
|  |  | Прочность при штабелировании |  | ГОСТ Р 51289-99 ГОСТ 25014-81 ГОСТ Р 53775-2010 |
|  |  | Прочность при сжатии |  | ГОСТ Р 51289-99 ГОСТ 18211-72 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ Р 51289-99 |
| 2.5 Бочки, барабаны, фляги, канистры св. 10 дм3 | 22 9700 ---------- 3923 | Внешний вид | ГОСТ Р 52620-2006 и другая документация на тару. | ГОСТ Р 52620-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Основные параметры и размеры |  | ГОСТ Р 52620-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Минимальная толщина стенки |  | ГОСТ Р 52620-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Вместимость |  | Документация на тару (графа 4) |

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масса |  | Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Химическая стойкость |  | ГОСТ Р 52620-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Герметичность |  | ГОСТ Р 51827-2001 ГОСТ Р 52620-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Прочность при гидравлическом давлении |  | ГОСТ Р 51827-2001 ГОСТ Р 52620-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-73 ГОСТ Р 52620-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 18211-72 ГОСТ Р 52620-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Прочность на штабелирование |  | ГОСТ 25014-81 ГОСТ Р 52620-2006 ГОСТ Р 53775-2010 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ Р 51864-2002 ГОСТ Р 52620-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Теплостойкость |  | ГОСТ Р 52620-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Морозостойкость |  | ГОСТ Р 52620-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ Р 52620-2006 |
| 2.6 Контейнеры мягкие из полимерных материалов | 22 9700 ----------- 3923 | Внешний вид | НД на контейнеры для конкретных видов продукции в соответствии с кодами ОКП | Документация на контейнеры (графа 4) |
|  |  | Основные параметры и размеры |  | Документация на контейнеры (графа 4) |
|  |  | Масса |  | Документация на контейнеры (графа 4) |

47

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разрывное усилие прочности шва |  | Документация на контейнеры (графа 4) |
|  |  | Прочность на штабелирование |  | Документация на контейнеры (графа 4) |
|  |  | Прочность на разрыв |  | Документация на контейнеры (графа 4) |
|  |  | Прочность на удар при свободном падении |  | Документация на контейнеры (графа 4) |
|  |  | Прочность при циклическом подъеме |  | Документация на контейнеры (графа 4) |
|  |  | Прочность испытания на подъем и опускание |  | Документация на контейнеры (графа 4) |
|  |  | Герметичность |  | Документация на контейнеры (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | Документация на контейнеры (графа 4) |
| 3 Тара деревянная 3.1 Барабаны фанерные | 53 7000 ---------- 4412 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 9338-80 | ГОСТ 9338-80 |
|  |  | Усилие сопротивления сжатию |  | ГОСТ 18211-72 |
|  |  | Сопротивление ударам при свободном падении |  | ГОСТ 18425-73 |
|  |  | Влажность древесины |  | ГОСТ 9621-72 ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Шероховатость поверхности древесины |  | ГОСТ 15612-85 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9338-80 |
| 3.2 Бочки | 53 7340 ---------- 4416 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 8777-80 и другая документация на тару. | ГОСТ 8777-80 |
|  |  | Усилие сопротивления сжатию |  | ГОСТ 18211-72 |
|  |  | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Шероховатость |  | ГОСТ 15612-85 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 8777-80 |
| 3.3 Барабаны | 53 7340 ---------- 4416 | Внешний вид | ГОСТ 5151-79 ГОСТ 11127-78 и другая документация на тару. | Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Основные параметры и размеры |  | Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Перпендикулярность оси |  | ГОСТ 5151-79 ГОСТ 11127-78 |
|  |  | Смещение оси отверстия |  | ГОСТ 5151-79 ГОСТ 11127-78 |
|  |  | Шероховатость поверхности древесины |  | ГОСТ 15612-85 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 5151-79 ГОСТ 11127-78 |

48

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 Ящики, обрешетки | 51 7100 53 7000 ---------- 4415 4416 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 2991-85 ГОСТ 5959-80 ГОСТ 10198-91 ГОСТ 12082-82 и другая документация на тару. | ГОСТ 2991-85 ГОСТ 5959-80 ГОСТ 10198-91 ГОСТ 12082-82 |
|  |  | Правильность сборки |  | ГОСТ 2991-85 ГОСТ 5959-80 ГОСТ 10198-91 ГОСТ 12082-82 |
|  |  | Пороки древесины |  | ГОСТ 2140-81 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Шероховатость |  | ГОСТ 15612-85 |
|  |  | Механическая прочность |  | ГОСТ 18211-72 ГОСТ 18425-73 ГОСТ 24170-80 ГОСТ 25014-81 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 2991-85 ГОСТ 5959-80 ГОСТ 10198-91 ГОСТ 12082-82 |
| 4 Тара из бумаги и картона 4.1 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 54 8000 ------------- 4819 | Внешний вид | ГОСТ 12301-2006 ГОСТ 12303-80 ГОСТ 16534-89 ГОСТ 17339-79 и другая документация на тару. | ГОСТ 12301-2006 ГОСТ 12303-80 |
|  |  | Размеры |  | ГОСТ 12301-2006 ГОСТ 12303-80 |
|  |  | Применяемые материалы |  | ГОСТ 12301-2006 ГОСТ 12303-80 |
|  |  | Качество поверхности |  | ГОСТ 12301-2006 ГОСТ 12303-80 |
|  |  | Качество линии сгиба |  | ГОСТ 12301-2006 ГОСТ 12303-80 |
|  |  | Перпендикулярность линий сгиба и отреза |  | ГОСТ 12303-80 |
|  |  | Прочность шарнирного соединения |  | ГОСТ 12301-2006 |

49

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 12301-2006 ГОСТ 12303-80 ГОСТ 16534-89 ГОСТ 17339-79 |
| 4.2 Пакеты бумажные и из комбинированных материалов для пищевой продукции | 54 8000 ---------- 4819 | Внешний вид | ГОСТ 24370-80 ГОСТ 13502-86 и другая документация на тару. | ГОСТ 24370-80 Документация на пакеты (графа 4) |
|  |  | Размеры |  | ГОСТ 24370-80 Документация на пакеты (графа 4) |
|  |  | Применяемые материалы |  | ГОСТ 24370-80 ГОСТ 13502-86 |
|  |  | Отклонение от перпендикулярности сторон пакета |  | ГОСТ 24370-80 |
|  |  | Прочность клеевого шва |  | ГОСТ 13525.1-79 |
|  |  | Прочность сварного шва |  | ГОСТ 19360-74 |
|  |  | Механическая прочность |  | ГОСТ 24370-80 ГОСТ 13502-86 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 24370-80 ГОСТ 13502-86 |
| 4.3 Мешки бумажные | 54 7213 ----------- 4819 | Применяемые материалы | ГОСТ Р 53361-2009 ГОСТ 2226-88 и другая документация на тару. | ГОСТ Р 53361-2009 ГОСТ 2226-88 Документация на мешки (графа 4) |
|  |  | Число слоев |  | ГОСТ Р 53361-2009 ГОСТ 2226-88 Документация на мешки (графа 4) |
|  |  | Качество швов |  | ГОСТ Р 53361-2009 ГОСТ 2226-88 Документация на мешки (графа 4) |
|  |  | Качество изготовления |  | ГОСТ Р 53361-2009 ГОСТ 2226-88 Документация на мешки (графа 4) |
|  |  | Основные параметры и размеры |  | ГОСТ Р 53361-2009 ГОСТ 2226-88 Документация на мешки (графа 4) |

50

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число ударов |  | ГОСТ Р 53361-2009 ГОСТ 2226-88 |
|  |  | Сопротивление ударам при свободном падении |  | ГОСТ Р 53361-2009 ГОСТ 18425-73 ГОСТ 2226-88 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ Р 53361-2009 ГОСТ 2226-88 Документация на мешки (графа 4) |
| 4.4 Пакеты бумажные и из комбинированных материалов | 54 8000 ---------- 4819 | Внешний вид | ГОСТ 24370-80 ГОСТ 13502-86 и другая документация на тару. | ГОСТ 24370-80 Документация на пакеты (графа 4) |
|  |  | Размеры |  | ГОСТ 24370-80 Документация на пакеты (графа 4) |
|  |  | Применяемые материалы |  | ГОСТ 24370-80 ГОСТ 13502-86 |
|  |  | Отклонение от перпендикулярности сторон пакета |  | ГОСТ 24370-80 |
|  |  | Прочность клеевого шва |  | ГОСТ 13525.1-79 |
|  |  | Прочность сварного шва |  | ГОСТ 19360-74 |
|  |  | Механическая прочность |  | ГОСТ 24370-80 ГОСТ 13502-86 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 24370-80 ГОСТ 13502-86 |
| 4.5 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 54 8100 ------------- 4819 | Внешний вид | ГОСТ 12303-80 ГОСТ 17339-79 НД на тару для конкретных видов продукции в соответствии с кодами ОКП | ГОСТ 12303-80 |
|  |  | Размеры |  | ГОСТ 12303-80 |
|  |  | Качество поверхности |  | ГОСТ 12303-80 |
|  |  | Применяемые материалы |  | ГОСТ 12303-80 Документация на пачки (графа 4) |
|  |  | Качество линии сгиба |  | ГОСТ 12303-80 |
|  |  | Перпендикулярность линий сгиба и отреза |  | ГОСТ 12303-80 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 12303-80 ГОСТ 17339-79 |

51

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 Тара потребительская из комбинированных материалов | 54 8000 54 8120 54 8190 22 9720 | Внешний вид | ГОСТ Р 52579-2006 НД на тару для конкретных видов продукции в соответствии с кодами ОКП | ГОСТ Р 52579-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Геометрические размеры |  | ГОСТ Р 52579-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Герметичность |  | ГОСТ Р 52579-2006 |
|  |  | Прочность шва |  | ГОСТ Р 52579-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Прочность закрепления печатного рисунка |  | ГОСТ Р 52579-2006 ГОСТ Р 52145-2003 |
|  |  | Крутящий момент при открывании |  | ГОСТ Р 52579-2006 |
|  |  | Окисленность внутреннего полимерного покрытия |  | ГОСТ Р 52579-2006 |
|  |  | Масса |  | ГОСТ Р 52579-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Органолептический контроль |  | ГОСТ Р 52579-2006 Документация на тару (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ Р 52579-2006 Документация на тару (графа 4) |
| 4.7 Барабаны картонные навивные | 54 7140 ----------- 4819 | Внешний вид | ГОСТ 17065-94 и другая документация на тару. | ГОСТ 17065-94 Документация на барабаны (графа 4) |
|  |  | Основные параметры и размеры |  | ГОСТ 17065-94 Документация на барабаны (графа 4) |
|  |  | Сопротивление ударам при свободном падении |  | ГОСТ 18425-73 ГОСТ 17065-94 |
|  |  | Сопротивление сжатию |  | ГОСТ 18211-72 ГОСТ 17065-94 |
|  |  | Прочность при штабелировании |  | ГОСТ 25014-81 ГОСТ 17065-94 ГОСТ Р 53775-2010 |
| 4.8 Ящики из картона | 54 7000 ----------- 4819 | Внешний вид | ГОСТ 5884-86 ГОСТ 9142-90 ГОСТ 9481-2001 | ГОСТ 9142-90 ГОСТ 17065-94 ГОСТ 13511-2006 |

52

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основные параметры и размеры | ГОСТ 13511-2006 ГОСТ 13512-91 ГОСТ 13513-86 ГОСТ 13514-93 ГОСТ 13516-86 ГОСТ 13515-91 ГОСТ 13841-95 ГОСТ 16535-95 ГОСТ 18319-83 ГОСТ 21575-91 ГОСТ 22637-77 ГОСТ 22702-96 ГОСТ 22852-77 и другая документация на тару. | ГОСТ 9142-90 Документация на ящики (графа 4) |
|  |  | Число двойных перегибов |  | ГОСТ 9142-90 Документация на ящики (графа 4) |
|  |  | Сопротивление горизонтальному удару |  | ГОСТ 25064-81 |
|  |  | Прочность при штабелировании |  | ГОСТ 25014-81 ГОСТ Р 53775-2010 |
|  |  | Сопротивление ударам при свободном падении |  | ГОСТ 18425-73 |
|  |  | Сопротивление сжатию |  | ГОСТ 18211-72 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9142-90 Документация на ящики (графа 4) |
| 5 Тара тканевая 5.1 Мешки тканевые | 83 2000 22 9700 ----------- 6305 | Применяемые материалы | ГОСТ 30090-93 ГОСТ Р 52564-2006 и другая документация на тару. | ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Размеры и поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 |
|  |  | Число нитей |  | ГОСТ 3812-72 |
|  |  | Прочность швов |  | ГОСТ 3813-72 ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Разрывная нагрузка мешочной ткани |  | ГОСТ 3813-72 ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Пороки внешнего вида |  | ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Усадка |  | ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Металлопримеси |  | ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Массовая доля костры и ворса |  | ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Сопротивление ударам при свободном падении |  | ГОСТ 18425-73 |
|  |  | Применяемые материалы |  | ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Размеры и поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 |
|  |  | Число нитей |  | ГОСТ 3812-72 |

53

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прочность швов |  | ГОСТ 3813-72 ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Разрывная нагрузка мешочной ткани |  | ГОСТ 3813-72 ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Пороки внешнего вида |  | ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Усадка |  | ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Металлопримеси |  | ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Массовая доля костры и ворса |  | ГОСТ 30090-93 |
|  |  | Сопротивление ударам при свободном падении |  | ГОСТ 18425-73 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 30090-93 ГОСТ Р 52564-2006 |
| 5.2 Контейнеры мягкие из резинотекстильных материалов | 25 6734 ----------- 4016 | Внешний вид | НД на контейнеры для конкретных видов продукции в соответствии с кодами ОКП | Документация на контейнеры (графа4) |
|  |  | Основные параметры и размеры |  | Документация на контейнеры (графа4) |
|  |  | Масса |  | Документация на контейнеры (графа4) |
|  |  | Испытания на прочность |  | Документация на контейнеры (графа4) |
|  |  | Прочность связи резинотекстильных материалов |  | ГОСТ 6768-75 Документация на контейнеры (графа4) |
|  |  | Маркировка |  | Документация на контейнеры (графа4) |
| 6 Средства укупорочные | 92 9980 92 9981 92 9982 92 9983 92 9984 92 9989 ------------ 3920 7310 8309 | Размеры и толщина прокладки | ГОСТ 5541-2002 ГОСТ 25749-2005 ГОСТ Р 51214-98 ГОСТ Р ИСО 4710-2002 ГОСТ Р 51958-2002 ГОСТ Р 53767-2010 и другая документация на средства укупорочные. | ГОСТ 25749-2005 Документация на укупорочные средства (графа 4) |
|  |  | Технические характеристики и физико-механические показатели |  | ГОСТ 5541-2002 Документация на укупорочные средства (графа 4) |
|  |  | Масса |  | Документация на укупорочные средства (графа 4) |
|  |  | Сопротивление давлению |  | Документация на укупорочные средства (графа 4) |

54

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Герметичность |  | ГОСТ Р 53767-2010 Документация на укупорочные средства (графа 4) |
|  |  | Внешний вид и качество поверхности |  | ГОСТ 5541-2002 ГОСТ 25749-2005 Документация на укупорочные средства (графа 4) |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 16588-79 Документация на укупорочные средства (графа 4) |
|  |  | Поведение в кипящей воде |  | Документация на укупорочные средства (графа 4) |
|  |  | Химическая стойкость |  | ГОСТ 25749-2005 ГОСТ Р 53767-2010 Документация на укупорочные средства (графа 4) |
|  |  | Геометрические размеры |  | ГОСТ Р 53767-2010 |
|  |  | Коробление |  | Документация на укупорочные средства (графа 4) |
|  |  | Применяемые материалы |  | ГОСТ 5541-2002 ГОСТ 25749-2005 Документация на укупорочные средства (графа 4) |
|  |  | Качество уплотнительной прокладки |  | ГОСТ 25749-2005 |
|  |  | Крутящий момент при открывании |  | ГОСТ Р 53767-2010 |
|  |  | Плотность укупорочных средств |  | ГОСТ 5541-2002 |
|  |  | Качество лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 25749-2005 ГОСТ Р 53767-2010 |
|  |  | Дальность эффективного распыления |  | ГОСТ Р 53767-2010 |
|  |  | Рабочий цикл (открывания-закрывания) |  | ГОСТ Р 53767-2010 |
|  |  | Рельеф жесткости крышек |  | ГОСТ 25749-2005 |

55

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание пыли, остаточного окислителя, мезофольных бактерий и грибов |  | ГОСТ 5541-2002 ГОСТ Р 51958-2002 |
|  |  | Качество укупорочных корковых средств |  | ГОСТ 5541-2002 |
|  |  | Качество шпаклевания |  | ГОСТ 5541-2002 |
|  |  | Качество диска |  | ГОСТ Р ИСО 4710-2002 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 5541-2002 ГОСТ 25749-2005 ГОСТ Р 51214-98 ГОСТ Р ИСО 4710-2002 ГОСТ Р 51958-2002 |
| 7 Средства пакетирования 7.1 Поддоны плоские деревянные | 53 6990 ---------- 4415 | Размеры | ГОСТ 9078-84 ГОСТ 9557-87 ГОСТ 26381-84 и другая документация на поддоны. | ГОСТ 9078-84 Документация на поддоны (графа 4) |
|  |  | Шероховатость |  | ГОСТ 15612-85 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 16483.7-71 |
|  |  | Испытание на изгиб |  | ГОСТ 9078-84 |
|  |  | Испытания на прочность сборки |  | ГОСТ 9078-84 |
|  |  | Испытание на прочность при подъеме стропами |  | ГОСТ 9078-84 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9078-84 ГОСТ 9557-87 ГОСТ 26381-84 |
| 7.2 Поддоны ящичные | 14 1500 31 7600 ------------ 4415 | Правильность сборки, внешний вид | ГОСТ 9570-84 ГОСТ 21133-87 и другая документация на поддоны. | ГОСТ 9570-84 ГОСТ 21133-87 |
|  |  | Размеры, масса |  | ГОСТ 9570-84 ГОСТ 21133-87 |
|  |  | Качество сварных швов |  | ГОСТ 3242-79 |
|  |  | Влажность деревянных деталей |  | ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Шероховатость |  | ГОСТ 15612-85 |
|  |  | Качество лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 9.407-84 |
|  |  | Испытание на изгиб |  | ГОСТ 9570-84 |
|  |  | Испытание под нагрузкой |  | ГОСТ 9570-84 |
|  |  | Испытание падением на угол |  | ГОСТ 9570-84 |

56

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устойчивость штабелем |  | ГОСТ 9570-84 |
|  |  | Размеры |  | Документация на поддоны (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ 9570-84 ГОСТ 21133-87 |
| 7.3 Поддоны - резервуары | 14 1500 ------------- 7310 | Внешний вид | НД на поддоны-резервуары в соответствии с кодами ОКП | Документация на поддоны (графа 4) |
|  |  | Герметичность |  | Документация на поддоны (графа 4) |
|  |  | Внутреннее гидравлическое давление |  | Документация на поддоны (графа 4) |
|  |  | Качество сварных швов |  | ГОСТ 3242-79 |
|  |  | Прочность при штабелировании |  | ГОСТ 25014-81 ГОСТ Р 53775-2010 |
|  |  | Прочность строповочных элементов |  | Документация на поддоны (графа 4) |
|  |  | Маркировка |  | Документация на поддоны (графа 4) |
| 8 Картон | 54 4100 ------------- 4805 | Сопротивление продавливанию | ГОСТ Р 52901-2007 ГОСТ Р 53207-2008 ГОСТ 7376-89 и другая документация на картон | ГОСТ 13525.8-86 |
|  |  | Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180 о |  | ГОСТ Р 52901-2007 ГОСТ 7376-89 |
|  |  | Сопротивление торцовому сжатию вдоль гофров |  | ГОСТ 20683-97 |
|  |  | Сопротивление расслаиванию |  | ГОСТ 22981-78 |
|  |  | Разрушающее усилие при сжатии кольца |  | ГОСТ 10711-97 |
|  |  | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании |  | ГОСТ Р 53207-2008 ГОСТ 12605-97 |
|  |  | Капиллярная впитываемость |  | ГОСТ 12602-93 |
|  |  | Прочность на излом при многократных перегибах |  | ГОСТ Р 53207-2008 ГОСТ 13525.2-86 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 13525.19-91 |
|  |  | Размеры и косина листов |  | ГОСТ 21102-97 |
|  |  | Коробление |  | ГОСТ Р 52901-2007 ГОСТ 7376-89 |
|  |  | Число двойных перегибов |  | ГОСТ Р 52901-2007 ГОСТ 7376-89 |

57

К аттестату аккредитации

№__________________________

от «       » ______________2011 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масса продукции площадью 1 м2 |  | ГОСТ 13199-88 |
|  |  | Толщина, плотность, удельный объем |  | ГОСТ 27015-86 |
|  |  | Маркировка |  | ГОСТ Р 52901-2007 ГОСТ 7376-89 |

Генеральный директор АНО «СЦ «ЯрТЕСТ ЛКП и тары»

М. П.

______________	В.П. Яблоков

Руководитель ИЦ АНО «СЦ «ЯрТЕСТ ЛКП и тары»

______________	О. А. Куликова

58

Председатель комиссии:

эксперт по аккредитации испытательных лабораторий

ФГУП «ВНИЦСМВ», сертификат эксперта № РОСС RU.0001.3409374	Н. М. Муратова

Члены комиссии:

начальник сектора ФГУП «ВНИЦСМВ», эксперт по сертификации

транспортной и потребительской тары, укупорочных средств,

сертификат компетентности эксперта № РОСС RU.0001.3107634	С. А. Килессо

метролог ФГУ «Ярославский ЦСМ»	Ю.А. Сухопаров