Сокращаемая область аккредитации

испытательного центра АНО «Сертификационный центр

«ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары»

| № п/п | Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб | Наименования объекта | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС | Показатели | Диапазон измерений | Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Химическая продукция |
| 1 | ГОСТ Р 52662-2006 ГОСТ 11481-75 ГОСТ 11826-77 | Краски художественные | 23 3110 23 8880 | 3213 | Цвет краски |  | ГОСТ 11481-75 ГОСТ 11826-77 и другая документация на продукцию |
| 2 | ГОСТ 11481-75 ГОСТ 11826-77 |  |  |  | Светостойкость цветных красок |  |  |
| 3 | ГОСТ 11481-75 |  |  |  | Степень диспергирования |  |  |
| 4 | ГОСТ 11826-77 ГОСТ Р 52753-2007 |  |  |  | Степень перетира |  |  |
| 5 | ГОСТ 11826-77 |  |  |  | Предельное напряжение сдвига |  |  |
| 6 | ГОСТ 11826-77 |  |  |  | Тягучесть |  |  |
| 7 | ГОСТ 11826-77 |  |  |  | Пастозность |  |  |
| 8 | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 11826-77 |  |  |  | Время высыхания |  |  |
| 9 | ГОСТ 11826-77 |  |  |  | Адгезия |  |  |
| 10 | ГОСТ 11826-77 |  |  |  | Стойкость к пожелтению белых красок |  |  |
| 11 | ГОСТ 11481-75 |  |  |  | Время разведения |  |  |
| 12 | ГОСТ 11481-75 |  |  |  | Прозрачность |  |  |
| 13 | ГОСТ 11481-75 |  |  |  | Липкость полусухих красок |  |  |
| 14 | ГОСТ 11481-75 |  |  |  | Разносимость |  |  |
| 15 | ГОСТ 11481-75 |  |  |  | Смываемость |  |  |
| 16 | ГОСТ 11481-75 |  |  |  | Стираемость |  |  |
| 17 | ГОСТ 9980.4-2002 |  |  |  | Маркировка |  |  |
| 18 | ГОСТ 17035-86 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 16214-86 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 20477-86 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 | Пленка полиэтиленовая, Пленка целлюлозная Материалы пленочные | 22 4511 22 4518 22 6511 22 4500 22 6500 | 3919 3920 | Размеры: Толщина пленки Ширина пленки Длина пленки |  | ГОСТ 10354-82 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 16214-86 ГОСТ 20477-86 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 |
| 19 | ГОСТ 10354-82 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 16214-86 |  |  |  | Внешний вид |  |  |
| 20 | ГОСТ 14236-81 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 14236-89 ГОСТ 20477-86 |  |  |  | Прочность при растяжении |  |  |
| 21 | ГОСТ 14236-81 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 14236-89 ГОСТ 20477-86 |  |  |  | Относительное удлинение при разрыве |  |  |
| 22 | ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая | 22 4511 22 4518 | 3920 | Статический коэффициент трения |  | ГОСТ 10354-82 |
| 23 | ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 10354-82 |  |  |  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  |  |
| 24 | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 10354-82 |  |  |  | Показатель токсичности продуктов горения (при времени экспозиции 30 мин.) |  |  |
| 25 | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 10354-82 |  |  |  | Коэффициент дымообразования |  |  |
| 26 | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 24234-80 | Пленка полиэтиленовая, Материалы пленочные | 22 4511 22 4518 22 4500 22 6500 | 3919 3920 | Кислородный индекс |  | ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 16214-86 ГОСТ 20477-86 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 |
| 27 | ГОСТ 9980.4-2002 Документация на продукцию (графа 4) | Пленка полиэтиленовая, Пленка целлюлозная Материалы пленочные | 22 4511 22 4518 25 6511 22 4500 22 6500 | 3919 3920 | Маркировка |  | ГОСТ 10354-82 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 16214-86 ГОСТ 20477-86 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 |
| 28 | ГОСТ 7730-89 | Пленка целлюлозная | 25 6511 | 3920 | Плотность намотки |  | ГОСТ 7730-89 |
| 29 | ГОСТ 7730-89 |  |  |  | Массовая доля влаги |  |  |
| 30 | ГОСТ 7730-89 |  |  |  | Массовая доля пластификатора |  |  |
| 31 | ГОСТ 7730-89 |  |  |  | Водостойкость лакового покрытия |  |  |
| 32 | ГОСТ 7730-89 |  |  |  | Паропроницаемость за 24 ч. |  |  |
| 33 | ГОСТ 7730-89 |  |  |  | Разрывная нагрузка термосварного шва |  |  |
| 34 | ГОСТ 7730-89 |  |  |  | Пузырьки воздуха размером более 1 мм на 1 м2 |  |  |
| 35 | ГОСТ 7730-89 |  |  |  | Номинальная поверхностная плотность |  |  |
| 36 | ГОСТ 7730-89 |  |  |  | Поверхностная плотность лакового покрытия |  |  |
| 37 | ГОСТ 16214-86 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 | Материалы пленочные | 22 4500 22 6500 | 3919 3920 | Цвет |  | ГОСТ 12998-85 ГОСТ 16214-86 ГОСТ 20477-86 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 |
| 38 | ГОСТ 20477-86 |  |  |  | Прочность шва полиэтиленовой пленки при склеивании ее лентой встык |  |  |
| 39 | ГОСТ 20477-86 |  |  |  | Прочность при отслаивании |  |  |
| 40 | ГОСТ 21555-76 |  |  |  | Стойкость к надрыву в продольном и поперечном направлениях |  |  |
| 41 | ГОСТ 20477-86 |  |  |  | Сопротивление раздиру |  |  |
| 42 | ГОСТ 20477-86 |  |  |  | Сцепление при разматывании |  |  |
| 43 | ГОСТ 25250-88 Документация на продукцию |  |  |  | Стойкость пленки к удару свободно падающим грузом |  |  |
| 44 | ГОСТ 25737-91 Документация на продукцию |  |  |  | Массовая доля винилхлорида |  |  |
| 45 | ГОСТ 24234-80 |  |  |  | Показатель преломления |  |  |
| 46 | Документация на продукцию |  |  |  | Поверхностная плотность |  |  |
| 47 | ГОСТ 12998-85 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 |  |  |  | Усадка |  |  |
| 48 | ГОСТ 6433.2-71 |  |  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление |  |  |
| 49 | ГОСТ 6433.3-71 |  |  |  | Электрическая прочность при постоянном напряжении |  |  |
| 50 | ГОСТ 6433.3-71 |  |  |  | Электрическая прочность при переменном напряжении частотой 50 Гц |  |  |
| 51 | ГОСТ 6433.4-71 |  |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь |  |  |
| 52 | ГОСТ 25951-83 |  |  |  | Статический коэффициент трения |  |  |
| 53 | ГОСТ 6433.4-71 |  |  |  | Диэлектрическая проницаемость |  |  |
| 54 | ГОСТ 13525.2-80 |  |  |  | Число двойных перегибов в поперечном направлении |  |  |
| 55 | ГОСТ 4650-80 |  |  |  | Водопоглащение |  |  |
| 56 | ГОСТ 24234-80 |  |  |  | Класс нагревостойкости |  |  |
| 57 | ГОСТ 16214-86 ГОСТ 16783-71 |  |  |  | Температура хрупкости |  |  |
| 58 | ГОСТ 12.1.044-89 |  |  |  | Температура воспламенения |  |  |
| 59 | ГОСТ 12.1.044-89 |  |  |  | Температура самовоспламенения |  |  |
| 60 | ГОСТ 12.1.044-89 |  |  |  | Группа горючести |  |  |
| 61 | ГОСТ 22648-77 |  |  |  | Запах и привкус водной вытяжки |  |  |
| 62 | Документация на продукцию |  |  |  | Водостойкость |  |  |
| 63 | Документация на продукцию |  |  |  | Паропроницаемость |  |  |
| 64 | Документация на продукцию |  |  |  | Разрушающее напряжение при растяжении |  |  |
| 65 | ГОСТ 25922-83 |  |  |  | Разрушающее усилие при сжатии кольца |  |  |
| 66 | Документация на продукцию |  |  |  | Длина отрезков между технологическими швами (склейками) |  |  |
| 67 | Документация на продукцию |  |  |  | Разрывная нагрузка термосварного шва |  |  |
| 68 | ГОСТ 16214-86 ГОСТ 20477-86 |  |  |  | Липкость |  |  |
| 69 | Документация на продукцию |  |  |  | Пузырьки воздуха |  |  |
| 70 | Документация на продукцию |  |  |  | Обрывы |  |  |
| 71 | Документация на продукцию |  |  |  | Предельное отклонение намотки |  |  |
| Раздел 2 Тара потребительская и транспортная |
| 72 | ГОСТ 9338-80 ГОСТ 8777-80 ГОСТ 5151-79 ГОСТ 11127-78 ГОСТ 2991-85 ГОСТ 5959-80 ГОСТ 10198-91 ГОСТ 12082-82 ГОСТ 30090-93 ГОСТ Р 52564-2006 ГОСТ 9078-84 ГОСТ 9557-87 ГОСТ 26381-84 ГОСТ 9570-84 ГОСТ 21133-87 ГОСТ Р 52901-2007 ГОСТ 7376-89 | Барабаны фанерные, бочки деревянные, барабаны деревянные, ящики, обрешетки деревянные. Мешки тканевые, Контейнеры мягкие из резинотекстильных материалов, Поддоны плоские деревянные, Поддоны ящичные, Поддоны – резервуары, картон. | 51 7100 53 7000 53 7340 83 2000 22 9700 25 6734 53 6990 14 1500 31 7600 | 4016 4412 4415 4416 6305 7310 | Маркировка |  | ГОСТ 9338-80 ГОСТ 8777-80 ГОСТ 5151-79 ГОСТ 11127-78 ГОСТ 2991-85 ГОСТ 5959-80 ГОСТ 10198-91 ГОСТ 12082-82 ГОСТ 30090-93 ГОСТ Р 52564-2006 ГОСТ 9570-84 ГОСТ 21133-87 ГОСТ Р 52901-2007 ГОСТ Р 53207-2008 ГОСТ 7376-89 |
| 73 | ГОСТ 9338-80 ГОСТ 8777-80 ГОСТ 11127-78 ГОСТ 5151-79 ГОСТ 2991-85 ГОСТ 5959-80 ГОСТ 10198-91 ГОСТ 12082-82 ГОСТ 9078-84 ГОСТ 9570-84 ГОСТ 21133-87 | Барабаны фанерные, бочки деревянные, барабаны деревянные, ящики, обрешетки деревянные, Контейнеры мягкие из резинотекстильных материалов, Поддоны плоские деревянные, Поддоны ящичные деревянные | 51 7100 53 7000 53 7340 25 6734 53 6990 14 1500 31 7600 | 4016 4412 4415 4416 | Основные параметры и размеры |  | ГОСТ 9338-80 ГОСТ 8777-80 ГОСТ 5151-79 ГОСТ 11127-78 ГОСТ 2991-85 ГОСТ 5959-80 ГОСТ 10198-91 ГОСТ 12082-82 ГОСТ 9078-84 ГОСТ 9557-87 ГОСТ 26381-84 ГОСТ 9570-84 ГОСТ 21133-87 |
| 74 | ГОСТ 18211-72 | Барабаны фанерные, бочки деревянные | 53 7000 53 7340 | 4412 4416 | Усилие сопротивления сжатию |  | ГОСТ 9338-80 ГОСТ 8777-80 |
| 75 | ГОСТ 18425-73 |  |  |  | Сопротивление ударам при свободном падении |  |  |
| 76 | ГОСТ 9621-72 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 16483.7-71 | Барабаны фанерные, бочки деревянные, ящики, обрешетки деревянные, Поддоны плоские деревянные, Поддоны ящичные деревянные | 51 7100 53 7000 53 7340 53 6990 14 1500 31 7600 | 4412 4415 4416 | Влажность древесины |  | ГОСТ 9338-80 ГОСТ 8777-80 ГОСТ 2991-85 ГОСТ 5959-80 ГОСТ 10198-91 ГОСТ 12082-82 ГОСТ 9570-84 ГОСТ 21133-87 |
| 77 | ГОСТ 15612-85 | Барабаны фанерные, бочки деревянные, барабаны деревянные, ящики, обрешетки деревянные, Поддоны плоские деревянные, Поддоны ящичные деревянные | 51 7100 53 7000 53 7340 53 6990 14 1500 31 7600 | 4412 4415 4416 | Шероховатость поверхности древесины |  | ГОСТ 9338-80 ГОСТ 8777-80 ГОСТ 5151-79 ГОСТ 11127-78 ГОСТ 2991-85 ГОСТ 5959-80 ГОСТ 10198-91 ГОСТ 12082-82 ГОСТ 9078-84 ГОСТ 9557-87 ГОСТ 26381-84 ГОСТ 9570-84 ГОСТ 21133-87 |
| 78 | ГОСТ 5151-79 ГОСТ 11127-78 | Барабаны деревянные | 53 7340 | 4416 | Перпендикулярность оси |  | ГОСТ 5151-79 ГОСТ 11127-78 |
| 79 | ГОСТ 5151-79 ГОСТ 11127-78 |  |  |  | Смещение оси отверстия |  |  |
| 80 | ГОСТ 2991-85 ГОСТ 5959-80 ГОСТ 10198-91 ГОСТ 12082-82 | ящики, обрешетки деревянные | 51 7100 53 7000 | 4415 4416 | Правильность сборки |  | ГОСТ 2991-85 ГОСТ 5959-80 ГОСТ 10198-91 ГОСТ 12082-82 |
| 81 | ГОСТ 2140-81 |  |  |  | Пороки древесины |  |  |
| 82 | ГОСТ 18211-72 ГОСТ 18425-73 ГОСТ 24170-80 ГОСТ 25014-81 |  |  |  | Механическая прочность |  |  |
| 83 | ГОСТ 30090-93 | Мешки тканевые | 83 2000 22 9700 | 6305 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 30090-93 ГОСТ Р 52564-2006 |
| 84 | ГОСТ 3811-72 |  |  |  | Размеры и поверхностная плотность |  |  |
| 85 | ГОСТ 3812-72 |  |  |  | Число нитей |  |  |
| 86 | ГОСТ 3813-72 ГОСТ 30090-93 |  |  |  | Прочность швов |  |  |
| 87 | ГОСТ 3813-72 ГОСТ 30090-93 |  |  |  | Разрывная нагрузка мешочной ткани |  |  |
| 88 | ГОСТ 30090-93 |  |  |  | Пороки внешнего вида |  |  |
| 89 | ГОСТ 30090-93 |  |  |  | Влажность |  |  |
| 90 | ГОСТ 30090-93 |  |  |  | Усадка |  |  |
| 91 | ГОСТ 30090-93 |  |  |  | Металлопримеси |  |  |
| 92 | ГОСТ 30090-93 |  |  |  | Массовая доля костры и ворса |  |  |
| 93 | ГОСТ 18425-73 |  |  |  | Сопротивление ударам при свободном падении |  |  |
| 94 | ГОСТ 30090-93 |  |  |  | Применяемые материалы |  |  |
| 95 | Документация на продукцию | Контейнеры мягкие из резинотекстильных материалов | 25 6734 | 4016 | Внешний вид |  | Документация на продукцию |
| 96 | Документация на продукцию |  |  |  | Масса |  |  |
| 97 | Документация на продукцию |  |  |  | Испытания на прочность |  |  |
| 98 | ГОСТ 6768-75 |  |  |  | Прочность связи резинотекстильных материалов |  |  |
| 99 | ГОСТ 9078-84 | Поддоны плоские деревянные | 53 6990 | 4415 | Испытание на изгиб |  | ГОСТ 9078-84 ГОСТ 9557-87 ГОСТ 26381-84 и другая документация на поддоны. |
| 100 | ГОСТ 9078-84 |  |  |  | Испытания на прочность сборки |  |  |
| 101 | ГОСТ 9078-84 |  |  |  | Испытание на прочность при подъеме стропами |  |  |
| 102 | ГОСТ 9570-84 ГОСТ 21133-87 | Поддоны ящичные деревянные | 14 1500 31 7600 | 4415 | Правильность сборки, внешний вид |  | ГОСТ 9570-84 ГОСТ 21133-87 |
| 103 | ГОСТ 9.407-84 |  |  |  | Качество лакокрасочных покрытий |  |  |
| 104 | ГОСТ 9570-84 |  |  |  | Испытание на изгиб |  |  |
| 105 | ГОСТ 9570-84 |  |  |  | Испытание под нагрузкой |  |  |
| 106 | ГОСТ 9570-84 |  |  |  | Испытание падением на угол |  |  |
| 107 | ГОСТ 3242-79 | Поддоны ящичные деревянные, Поддоны - резервуары | 14 1500 31 7600 | 4415 7310 | Качество сварных швов |  | ГОСТ 9570-84 ГОСТ 21133-87 |
| 108 | ГОСТ 9570-84 ГОСТ 25014-81 ГОСТ Р 53775-2010 |  |  |  | Прочность при штабелировании |  |  |
| 109 | Документация на продукцию | Поддоны - резервуары | 14 1500 | 7310 | Герметичность |  | Документация на продукцию |
| 110 | Документация на продукцию |  |  |  | Внутреннее гидравлическое давление |  |  |
| 111 | Документация на продукцию |  |  |  | Прочность строповочных элементов |  |  |
| 112 | ГОСТ 13525.8-86 | Картон | 54 4100 | 4805 | Сопротивление продавливанию |  | ГОСТ Р 52901-2007 ГОСТ Р 53207-2008 ГОСТ 7376-89 и другая документация на картон |
| 113 | ГОСТ Р 52901-2007 ГОСТ 7376-89 |  |  |  | Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180 о |  |  |
| 114 | ГОСТ 20683-97 |  |  |  | Сопротивление торцовому сжатию вдоль гофров |  |  |
| 115 | ГОСТ 22981-78 |  |  |  | Сопротивление расслаиванию |  |  |
| 116 | ГОСТ 10711-97 |  |  |  | Разрушающее усилие при сжатии кольца |  |  |
| 117 | ГОСТ Р 53207-2008 ГОСТ 12605-97 |  |  |  | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании |  |  |
| 118 | ГОСТ 12602-93 |  |  |  | Капиллярная впитываемость |  |  |
| 119 | ГОСТ Р 53207-2008 ГОСТ 13525.2-86 |  |  |  | Прочность на излом при многократных перегибах |  |  |
| 120 | ГОСТ 13525.19-91 |  |  |  | Влажность |  |  |
| 121 | ГОСТ 21102-97 |  |  |  | Размеры и косина листов |  |  |
| 122 | ГОСТ Р 52901-2007 ГОСТ 7376-89 |  |  |  | Коробление |  |  |
| 123 | ГОСТ Р 52901-2007 ГОСТ 7376-89 |  |  |  | Число двойных перегибов |  |  |
| 124 | ГОСТ 13199-88 |  |  |  | Масса продукции площадью 1 м2 |  |  |
| 125 | ГОСТ 27015-86 |  |  |  | Толщина, плотность, удельный объем |  |  |